深圳市第二人民医院

护理人员表达力及沟通能力培训项目

招标文件

项目编号：2021-168期

深圳市第二人民医院

二〇二一年九月

目  录

第一部分 投标人须知	2

一、招标文件	3

二、投标文件	3

三、投标文件的递交（详见官网公告）	3

四、投标报价	3

五、开标与评标（详见官网公告）	3

六、中标结果公示	3

七、适用法律	4

第二部分 项目需求	5

一、项目概况（根据项目拟定）	5

二、项目名称	5

五、商务要求（根据项目拟定）	6

六、技术（服务）要求（根据项目拟定）	6

七、重要提醒	6

八、注意事项	6

第三部分 评标方法	7

一、总则	7

二、评标方法	7

(一)	资格证明审查	7

(二)	符合性检查	7

（三）商务评比	7

（四）技术评比	7

三、评标表格	8

第四部分 投标文件格式和内容	11

（一）投标函	11

(1)	投标一览表	12

(2)	投标分项报价表	13

(3)	实质性条款响应情况表	14

(4)	技术、商务偏离表	15

(5)	资格证明文件	16

5-1关于资格的声明函	17

5-2法定代表人证明书及法人授权委托证明书	18

5-3法人或其他组织证明文件	20

5-4非联合体投标的声明	21

5-5《投标及履约承诺函》	22

5-6投标单位简介	23

(6)	招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容	24

6.1商务要求（格式自拟）	24

6.2技术要求（格式自拟）	24

6.3投标人认为需要补充的内容	24

# 第一部分 投标人须知

本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则将导致投标无效。

## 一、招标文件

1、招标文件的构成。

1）本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目

2）、招标文件装订成册，内容如下

章   次         内   容

第一章         投标人须知

第二章         项目需求

第三章         评标方法投标文件的内容和格式

第四章         投标文件的内容和格式

第五章         评标办法

3）  投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 二、投标文件

1、投标的构成。投标人编写的投标文件应包括下列部分（本项目投标文件构成详见《投标函》），否则将导致其投标被拒绝：

1）  投标一览表

- 投标分项报价表

- 实质性条款响应情况表；

- 技术/商务偏离表；

5）  资格证明文件；

6）  招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

2 、 投标人须将“投标文件”装订成册。

## 三、投标文件的递交（详见官网公告）

## 四、投标报价

1、投标报价应按本招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2、投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标响应文件将视为未实质性响应，其谈判响应文件可能被拒绝。

3、有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税费。

## 五、开标与评标（详见官网公告）

## 六、中标结果公示

1、成交候选人经采购人确定后，即进行成交结果公示。

2、投标人有权在公示期内对成交结果进行书面的质疑或投诉，但需对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。

3、有关公示将在深圳市第二人民医院官网上公开发布，公示有效期为自公示之日起三日。

## 七、适用法律

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市第二人民医院采购管理办法实施细则》和有关法律、法规。

# 第二部分 项目需求

## 一、项目概况

为了让医院的医护人员在治疗或护理工作中，如遇到患者不愿意配合，或者家属不理解时运用有效的沟通方式方法，让工作事半功倍,减少医患矛盾，增进信任与相互理解；同时“将院领导的要求传递给基层，将同事们的想法汇报给领导，是科室负责人和职能领导的重要工作之一”，良好的表达力及沟通能力能够快速整理思路，能够让各种交流更加高效”

为了达成以上目的，特此展开深圳市第二人民医院护理人员表达力及沟通能力培训项目。从而为患者提供更好服务，让护理人员更有效的工作。

## 二、项目名称

| 标的名称（项目名称） | 数量 | 财政预算 | 评标方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表达力及沟通能力培训 | 1项 | 人民币165000元 | 综合评分法 |

三、投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

  - 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件（加盖公章）。

  - 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

四、报价要求

本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

  - 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。

  - 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使服务项目未能达到需求的目标和效果，或因缺少相应资质致使服务项目完成的成果不能通过相关部门的验收等，使项目不能正常完成，其费用和后果由投标人自行负责。

  - 投标方应提供详细分项报价清单。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还有可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - 本项目财政预算为：人民币拾陆万伍仟元整（¥165000,.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 五、商务要求

1、★服务期限（培训期数）：共3期，每期1天；

2、服务地点：深圳市第二人民医院。

3、付款方式：

服务内容全部完成后，中标人向采购人提供用户考核报告，验收合格后一次性支付全部金额合同款，中标人向采购人开具相应金额的全额发票。

4、投标人目前公司规模及介绍，管理架构及特点介绍，业务管理模式，服务宗旨、经营理念。

## 六、技术（服务）要求

1、帮助学员理解和掌握清晰表达的核心原则；

2、帮助学员掌握时钟计划、环球计划、三角计划、变焦镜计划、钟摆计划、收益计划等技巧，使学员能够在沟通中瞬间切中要义，构建框架；

3、帮助学员掌握图景计划、正反计划、骨牌计划、5W计划，使表达更具说服力，令观众印象深刻；

4、进行“标准格式”技巧训练，使学员左右脑协同配合，令表达的素材与结构有机结合；

5、进行“搭桥”技术训练，使学员能够从理解听众出发，澄清听众的关切，奠定双方的尊重，缓解负面情绪，塑造积极沟通方向。

## 七、重要提醒

供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。投标人如出现不诚信投标行为将被列入我院供应商黑名单，三年内禁止参与我院的招采活动。

## 八、注意事项

1、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

4、投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

## 第三部分 评标方法

## 一、总则

本项目采用综合评分法。依据最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的原则，评标委员会根据招标文件的要求，对通过投标文件初审的投标人的综合实力、信誉和业绩、投标价格、服务承诺等进行综合评审。只有通过资格证明审查、符合性检查的投标人才能进入商务、技术和价格评分。各评标委员独立评分，汇总得分即为各投标人的综合得分，得分最高者为中标人，

## 二、评标方法

- 资格证明审查

- 根据表1《资格证明审查表》的内容和标准，对所有投标人提供的资格证明文件进行审查，结论是“合格”或“不合格”。

- 只有逐条通过《资格证明审查表》各项审查的投标人，其评审为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项审查未通过的，其评审为 “不合格”，投标文件被认定为投标无效。

- 符合性检查

- 评标委员会根据表2《符合性检查表》的内容和标准，对所有投标人提供的投标文件的内容进行检查，结论是“合格”或“不合格”。

- 只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标人为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项检查未通过的，其评审为 “不合格”，投标文件被认定为投标无效。

### （三）商务评比

评委分析合格投标人的投标文件中的商务条款与招标文件商务条件要求的偏差部分是否影响用户利益以及中标后的合同执行，根据表3《商务评分表》列明的各项评分因素，详细对比投标人的企业财务状况、相关业绩及经验、服务承诺等，并按相关要求进行评分，计算出每个投标人的商务得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

- （四）技术评比

评委分别对合格投标人的技术文件中的各项内容进行评议比较，根据表4《技术评分表》列明的各项评分因素，并按相关要求进行评分，计算出每个投标人的技术得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

（五）价格评比

评委分别对合格投标人的评审报价进行评分，得分四舍五入精确到小数点后两位填写表5《价格评分表》。

评分计算公式：

投标报价得分=（评标基准价/投标评审报价）×权重×100

## 三、评标表格

表1：《资格证明审查表》

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件。 | 通过/未通过 |
| 2 | 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明） | 通过/未通过 |
| 3 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。 | 通过/未通过 |
| 4 | 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。 | 通过/未通过 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | 通过/未通过 |
|  | 结论 | 合格或不合格 |

表2：《符合性检查表》

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超出财政预算金额 | 未超出/超出 |
| 2 | 投标函 | 通过/未通过 |
| 3 | 关于资格的声明函 | 通过/未通过 |
| 4 | 法定代表人证明书及法人授权委托证明书（法定代表人代表签署时，无需提供法人授权委托证明书） | 通过/未通过 |
| 5 | 实质性条款响应情况表 | 通过/未通过 |
| 6 | 技术、商务偏离表 | 通过/未通过 |
| 7 | 投标分项报价表 | 通过/未通过 |
|  | 结论 | 合格或不合格 |

表3：《商务评分表》　                                        [ 分值：40分 ]

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分规则 | 评标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 15 | （一）评分内容：根据项目拟定 考察投标人近三年同类项目业绩（以合同签订时间为准,从2018年10月1日开始，截止日为本项目发布招标公告之日）：每提供一个得5分，满分15分。 （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息（通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如合同甲方出具的证明文件等）作为得分依据。 2.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 2 | 拟安排的项目负责人情况(仅限1人) | 5 | （一）评分内容： 要求拟安排的项目负责人（1名）： 拥有三年以上课程培训项目管理工作经验，具有公司法人授权，能代表中标单位执行各项课程培训服务及管理工作的，得5分，否则不得分； （二）评分依据： 1、提供投标人法人授权证明（法人签字并加盖公章）； 2、涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。 |  |
| 3 | 拟安排的项目团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 12 | （一）评分内容： 要求拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）： 具有课程培训项目成功经验，且具备三年以上课程培训经验的，每提供一人得4分，满分12分； （二）评分依据： 1、提供投标人法人授权证明（法人签字并加盖公章）； 2、涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。 |  |
| 5 | 诚信 | 5 | 根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。（投标人须提供 “信用中国官网(www.creditchina.gov.cn) ”查询截图，未提供不得分。） |  |
| 6 | 履约评价情况 | 3 | 近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心和深圳市三甲医院有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人需就履约情况作出声明。 |  |
|  | 合计 | 40 |  |  |

表4：《技术评分表》                                      [ 分值：40分 ]

| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评标 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目方案 | 25 | （一）考察内容： 如：考察投标人提供的项目方案满足招标需求的情况和合理性。 需重点考察： 1、项目方案设计满足采购人的项目需求（25分）： 评审委员会根据响应情况进行横向比较，第一名得25分，第二名得20分，第三名得10分，第四名得5分，以后得0分（排名可并列）。 |  |
| 2 | 项目进度安排方案 | 10 | 考察内容：有完善的项目实施方案。 评审委员会根据响应情况进行横向比较，评价为第1名得10分；第2名8分；第3名6分；第4名4分，第5名2分，以后得0分，排名允许并列。得分小于3分须写情况说明。 |  |
| 3 | 项目完成后的服务承诺（如项目资料移交等） | 5 | 考察内容：根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行评价。 评审委员会根据响应情况进行横向比较，评价为第1名得5分；第2名3分；第3名2分；第4名1分，第5名及以后得0分，排名允许并列。得分小于1分须写情况说明。 |  |
|  | 合计 | 40 |  |  |

表5：《价格评分表》 注：服务项目价格分应≥10分           [ 分值：20分 ]

| 投标人 分项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币）万元 |  |  |  |  |
| 评审报价（人民币）万元 |  |  |  |  |
| 评标基准价 |  |  |  |  |
| 价格得分 |  |  |  |  |

## 第四部分 投标文件格式和内容

## （一）投标函

致：深圳市第二人民医院

根据贵院                 项目招标采购服务的招标公告           （招标编号），签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表投标人           （投标人名称、地址）提交下述文件正本 一 份、副本 x 份及电子标书 一 份：

- 投标一览表；

2）投标分项报价表；

3）实质性条款响应情况表；

4）技术/商务偏离表；

- 资格证明文件；

- 招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

据此函，签字代表宣布如下承诺：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为          （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，将接受主管部门的相关处罚。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                     投标人代表签字

电话                                     投标人名称

传真                                     公章

电子邮件                                 日期

- 投标一览表

投标人名称：

招 标 编 号：

包      号：             （如有）

币      种：              人民币

| 项目名称 | 数量 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | 大写： 小写： |  |  |

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

注：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、 角、分、零、整（正）等。如：大写：人民币壹佰贰拾叁万元整，小写：RMB1,230,000.00。

- 此表应按“投标人须知”的规定，除按格式要求放入投标文件中外，应另行单独密封提交一份，在封口密封处加盖公章（或密封封口处粘贴封条并加盖投标单位公章），并在信封上标明"投标一览表"字样。

- 如投标人为联合体投标，则须在备注栏中标明联合体组成情况，包括主办方名称及其它成员名称（本项目不适用）。

- 投标分项报价表

投标人名称                                      招标编号

包       号   （如有）                          币    种      人民币

| 序号 | 分项内容 | 人民币金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |
| 3 | 不可预见费 |  |  |
| 4 | 政策性文件规定费用（若有此项费用必须提供详细说明） |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| 7 | 风险费 |  |  |
| 8 | 其他（若有此项费用必须提供详细说明） |  |  |
|  | …… |  |  |
| 总 计 |  | 大写：______________ （￥_______________） |  |

投标人代表签字

单位盖章（公章）：

注： 1、各项费用须如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3、总计价应等于《投标一览表》中的投标总价。

4、此表可延长。

5、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

- 实质性条款响应情况表

投标人名称                                   招标编号

| 序号 | 采购人要求内容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人承诺完全满足本项目的服务期限要求。 |  |

- 填写说明：

- 1. 上表所列内容为不可负偏离条款。如不响应（负偏离），投标文件将作投标无效处理。

- 2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3.“实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

- 技术、商务偏离表

投标人名称                                招标编号

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请按技术商务条款制作偏离情况表 |  | 无偏离 |  |

- 填写说明：

上述表格，“招标文件条款”栏填写“本项目第xx章项目要求 技术（服务）要求的全部内容”、“投标文件条款”栏填写“完全满足第xx章项目要求技术（服务）要求的全部内容”即可，“偏离情况”栏中填写“无偏离”；

若响应情况优于招标要求，该条款应作详细说明，“偏离情况”栏中根据响应情况填写“正偏离”；

若响应情况没有达到招标要求的，该条款应作详细说明，“偏离情况”栏中根据响应情况填写“负偏离”。

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

- 资格证明文件

目  录

投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

- 关于资格的声明函

- 法定代表人证明书及法人授权委托证明书

- 法人或其他组织证明文件

- 非联合体投标的声明

- 《投标及履约承诺函》

- 投标单位简介

以及本项目《投标人资格要求》中规定提供的相关证明文件按此序号延续。

须  知

1.1  投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1.2  对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3  资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4  投标人提供的资格文件将由评标委员会使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5  投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6  全部文件应按照招标文件中规定的语言和份数提交。按投标须知封装。

1.7  提供的全部文件，如是复印件，须加盖公章。

- 5-1关于资格的声明函

致：深圳市第二人民医院

关于贵司         年      月     日            号（招标编号）投标邀请函，我方愿意参与投标，提供招标文件规定的                       （项目名称），并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、我方企业法人《营业执照》副本复印件（盖公章）（或事业单位法人证书副本等）；

2、招标文件要求提供的其他资格证明文件。

下述签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：                         授权签署本资格文件人：

名称：                                     签字：

地址：                                     签字人姓名、职务

传真

邮编：                                     电话：

单位盖章：     （公章）

- 5-2法定代表人证明书及法人授权委托证明书

5-2.1法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

单位：  （盖公章）   。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处处

（反面）

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处处

（正面）

5-2-2法人授权委托证明书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

授权单位（盖公章）：             法定代表人（签名或加盖个人印鉴）：

代理人无转委托权，特此委托。

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

3. 将此委托书提交对方作为合同附件。

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面））））

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

附：委托代理人身份证复印件

说明：1、如法定代表人本人参加投标的，投标文件中不需提供法人授权委托证明书，但应提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

2、如委托代理人参加投标的，投标文件中应提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，法定代表人和委托代理人身份证复印件。

- 5-3法人或其他组织证明文件

提供营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件复印件（加盖公章）

- 5-4非联合体投标的声明

致：深圳市第二人民医院

关于贵单位         年      月     日           号（招标编号）投标邀请函，我方愿意参与投标，提供邀请函规定的                       （项目名称），并向贵单位保证我单位为独立投标，非联合体投标。

投标人代表签字：

单位盖章（公章）：

- 5-5《投标及履约承诺函》

致：深圳市第二人民医院

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司近三年在市政府采购中心及深圳市第二人民医院无履约评价为差的记录。

7.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人 的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

8.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部 门的处理处罚。

10.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文 件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺不非法转包、分包。 以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月

- 5-6投标单位简介

（投标人基本情况表）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金(万元) |  |  |  |  |
| 所属行业 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 (如有) | 资质名称 | 颁发部门 |  | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 | 人 |  |  | 中高级职称人数 |  |  | 人 |
| 投标人参加政府采购活动近三年内（自20xx年以来）有无因经营中违法违规的记录，有无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一。 |  |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |
| 单位介绍及目前单位状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有的资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 2、我方知晓：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加该项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人如违反前两款规定的，投标无效。我方承诺不存在这两款情形。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在按要求填写好此表格后，投标人如果认为有必要，可以用其它的方式，就公司整体情况做出详细的介绍。

2、如有获奖、表彰、受奖励、体系认证等情况介绍，须附相关证明材料复印件加盖公章（原件备查）。

投标人代表签字：

单位盖章（公章）：

- 招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

- 6.1商务要求（格式自拟）

- 6.2技术要求（格式自拟）

- 6.3投标人认为需要补充的内容