深圳市第二人民医院

改扩建工程（一期）医疗设备购置

可行性研究报告编制

招标文件

项目编号：2022-146期

深圳市第二人民医院

二〇二二年八月

目  录

第一部分 投标人须知	3

一、招标文件	3

二、投标文件	3

三、投标文件的递交（详见官网公告）	3

四、投标报价	3

五、开标与评标（详见官网公告）	4

六、中标结果公示	4

七、适用法律	4

第二部分 项目需求	5

一、项目概况（根据项目拟定）	5

二、投标人资格要求	5

三、报价要求	6

四、商务要求（根据项目拟定）	6

五、重要提醒	6

六、注意事项	6

第三部分  合同格式	7

一、合同条款	7

第四部分 评标方法	10

一、总则	10

二、评标方法	10

(一)	资格证明审查	10

(二)	符合性检查	10

（三）商务评比	10

（四）技术评比	10

三、评标表格	11

第五部分 投标文件格式和内容	14

（一）投标函	14

(1)	投标一览表	15

(2)	投标分项报价表	16

(3)	实质性条款响应情况表	17

(4)	技术、商务偏离表	18

(5)	资格证明文件	19

5-1关于资格的声明函	20

5-2法定代表人证明书及法人授权委托证明书	21

5-3法人或其他组织证明文件	23

5-4非联合体投标的声明	24

5-5《投标及履约承诺函》	25

5-6投标单位简介	26

(6)	招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容	27

6.1商务要求（格式自拟）	27

6.2技术要求（格式自拟）	27

6.3投标人认为需要补充的内容	27

# 第一部分 投标人须知

本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则将导致投标无效。

## 一、招标文件

1、招标文件的构成。

1）本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目

2）、招标文件装订成册，内容如下

章   次         内   容

第一章         投标人须知

第二章         项目需求

第三章         合同格式

第四章         评标方法

第五章         投标文件的内容和格式

3）  投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 二、投标文件

1、投标的构成。投标人编写的投标文件应包括下列部分（本项目投标文件构成详见《投标函》），否则将导致其投标被拒绝：

1）  投标一览表

- 投标分项报价表

- 实质性条款响应情况表；

- 技术/商务偏离表；

5）  资格证明文件；

6）  招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

2 、 投标人须将“投标文件”按目录装订成册。

## 三、投标文件的递交（详见官网公告）

## 四、投标报价

1、投标报价应按本招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2、投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标响应文件将视为未实质性响应，其谈判响应文件可能被拒绝。

3、有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税费。

## 五、开标与评标（详见官网公告）

## 六、中标结果公示

1、成交候选人经采购人确定后，即进行成交结果公示。

2、投标人有权在公示期内对成交结果进行书面的质疑或投诉，但需对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。

3、有关公示将在深圳市第二人民医院官网上公开发布，公示有效期为自公示之日起三日。

## 七、适用法律

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市第二人民医院采购管理办法实施细则》和有关法律、法规。

# 第二部分 项目需求

## 项目概况

## 深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）是按照深圳市第二人民医院的总体定位“医疗功能完善、学科重点突出、保障配套齐全、特色鲜明、持续发展的研究型、智慧型、综合型三甲医院”，全院规划3000床，分三期实施。本次为一期工程，根据全院学科发展规划和业务开展主要功能为综合门诊、医技用房、脑科中心和骨科中心，新增726床，以及配套建设相关医疗保障及配套设施，为未来建设拆除现有门急诊大楼、高压氧中心等腾挪提供医疗空间。

## 本次医疗设备购置可行性研究报告编制是配合深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）的可行性研究报告（三合一）审批。按照《深圳市发展和改革委员会关于深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）项目建议书批复》，设备投资暂按50820万元。

二、投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

  - 投标人必须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格或独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件加盖投标人公章，原件备查）；

  - 投标人必须具备全国投资项目在线审批监管平台网站（www.tzxm.gov.cn/index.html）工程咨询单位名录备案，提供网站截图证明并加盖投标人公章；

  - 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）；

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

注：请投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://www.zfcg.sz.gov.cn)渠道查询相关信用记录并提供截图。

  - 本项目不接收联合体投标，不允许分包。

三、报价要求

本项目服务费采用包干制，应包括运输、人工、服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

  - 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。

  - 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使服务项目未能达到需求的目标和效果，或因缺少相应资质致使服务项目完成的成果不能通过相关部门的验收等，使项目不能正常完成，其费用和后果由投标人自行负责。

  - 投标方应提供详细分项报价清单。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还有可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - 本项目财政预算为：人民币肆拾伍万元整（¥450,000.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 四、商务要求

1、深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）医疗设备购置可行性研究报告编制（含省内外市场调研、设备配置方案研究、政府采购进口产品专家论证费用），并配合评审直至深圳市发改部门审核通过可研批复的全过程咨询服务。

★2、 合同签订后60个自然日完成深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）医疗设备购置项目可行性研究报告编制。并配合土建和信息化三合一审核通过下达可研批复的全过程咨询服务。

3、投标限额及付款方式

参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）中关于项目建议书取费标准计取收费。行业系数取1和复杂系数取0.8计算：

表1 分档收费标准

单位：万元

| 估算投资额 | 0-0.3亿元 | 0.3-1亿元 | 1-5亿元 | 5-10亿元 | 10-50亿元 | 50亿元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制建议书收费 | 1.5-6 | 6-14 | 14-37 | 37-55 | 55-100 | 100-125 |
| 编制可行性研究报告收费 | 3-12 | 12-28 | 28-75 | 75-110 | 110-200 | 200-250 |

本项目投资约50820万元。可行性研究报告编制费按标准测算为60.46万元。

本次招标项目投标限额按标准收费下浮25%，报价上限为45万元（不含45万元），超过作废标处理。说明：合同最终结算价不超过可研批复中按设备批复投资测算的咨询费。

★付款方式: 本项目无预付款，待市发改项目可研批复或并下达前期费用后一次性支付；

注：1.投标人应考虑到该项目的特殊性，中标后不得以任何理由要求增加编制费用，直至该项目通过发改委可研批复；

- 如该项目由于政策或不可抗力等因素导致废止，无法下达财委资金，则按中标人实际完成的工作量，经双方共同确认无误后，由采购人自筹经费按进度结算。

## 技术要求

1、编制医疗设备项目可行性研究报告，包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察、向发改部门申报所需的大型或进口设备专家论证书等工作，以及协助采购人进行项目评审和文件的报批及相关后续服务工作等。

2、中标人必须按深圳市发展与改革委员会的规定和要求编制可行性研究报告，主要内容应包括（但不限于）：

1）建设项目依据、必要性及迫切性；搜集相关资料与规划，分析相关政策和环境，结合未来发展规划，明确项目建设的背景和必要性。

2）深入调研，明确医疗设备的需求，对我医院规划进行全面深入调研（包括市、省内医院），充分掌握其医用设备配置现状，发掘其存在的问题和潜在需求，明确其对设备的功能、规模、服务等各方面的需求。

3）按照医院的需求，合理科学确定项目的发展目标和定位，配置内容和规模。

3、对项目进行技术方案论证和研究，并提出合理化建议根据调研的需求和确定的建设目标，建设内容和规模，结合对方案的全面性、合理性、先进性、可实施性进行分析论证，确定最终的项目方案

4、合理确定项目投资概算，确定项目资金筹措和运用方案

5、投标人编制工作方案，准确清晰的描述项目建设原则、总体目标、总体架构、充分围绕医院情况编制工作方案。

6、对该项目的重点难点分析及应对措施及人员配置情况。根据项目建设内容和规模、合理确定技术方案。

7、制定模板，收集各科室设备清单、进行整理、确认；模板的内容要包括设备名称、数量、单价、总额、主要配置、保修年限、申请科室。按财委采购进口设备申请的模板，协调、引导各科室填报进口设备论证表；组织专家评审会进行进口设备论证，并承担专家论证费用；

## 六、重要提醒

供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。投标人如出现不诚信投标行为将被列入我院供应商黑名单，三年内禁止参与我院的招采活动。

## 七、注意事项

1、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

4、投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

# 第三部分  合同格式

# 一、合同条款

甲方：深圳市第二人民医院

乙方：

根据深圳市第二人民医院招标采购中心        号招标项目的投标结果，由       单位为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市第二人民医院（以下简称甲方）和               中标供应商（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

第一条  产品名称、材料、规格型号、价格、金额

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同价款

本合同项下总价款为              （大写）人民币，分项价款详见          。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条  权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方提供设计方案必须符合甲方要求。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条  交货时间、地点、方式

1、交货时间

1.1)、按照合同签订日起60日历天交货至甲方指定地点。

1.2)、乙方负责搬运至甲方指定地点

2、交货地点

2.1)乙方须将货物运送到甲方指定地点，其运送的所有费用由乙方承担。

3、交货方式

1、乙方必须配置2名送货人员，负责将货物运送到甲方指定地点，提供货物出厂合格证明，甲方并签字确认。

第六条  验收和付款方式

1、乙方将货物配送完毕后，交由甲方指定人员安排验收，并由甲方人员验收完毕后签写验收单。

2、甲方有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量缺陷等,甲方可以拒绝接收该货物,乙方应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由乙方承担。

2、乙方以甲方指定人员签收的单据作为结算依据。

3、产品经过甲方验收合格后，乙方开具正规发票、合同复印件、验收单交付甲方负责人后二个月内支付合同全款。

第七条   售后服务

1、乙方提供货物的免费质量保修、系统维护。保修期自乙方和甲方使用科室双方代表在验收单上签字之日起计算。

2、在质保期内，如乙方提供货物因质量问题而引起产品损坏，乙方应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由乙方承担；乙方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

第八条   违约责任

1、乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付合同总价的千分之五违约金。违约金最高额为合同总价。累计支付违约金超过合同总价，合同自动解除。

2、因货物的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定。该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

第九条    合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同未尽事宜，双方可达成补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。

3、合同时间：为期1年。

4、合同履行过程中，双方若发生争议应协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

5、本合同一式    份，甲方   份，乙方    份，具有同等法律效力。

甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

## 第四部分 评标方法

## 一、总则

本项目采用综合评分法。依据最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的原则，评标委员会根据招标文件的要求，对通过投标文件初审的投标人的综合实力、信誉和业绩、投标价格、服务承诺等进行综合评审。只有通过资格证明审查、符合性检查的投标人才能进入商务、技术和价格评分。各评标委员独立评分，汇总得分即为各投标人的综合得分，得分最高者为中标人，

## 二、评标方法

- 资格证明审查

- 根据表1《资格证明审查表》的内容和标准，对所有投标人提供的资格证明文件进行审查，结论是“合格”或“不合格”。

- 只有逐条通过《资格证明审查表》各项审查的投标人，其评审为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项审查未通过的，其评审为 “不合格”，投标文件被认定为投标无效。

- 符合性检查

- 评标委员会根据表2《符合性检查表》的内容和标准，对所有投标人提供的投标文件的内容进行检查，结论是“合格”或“不合格”。

- 只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标人为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项检查未通过的，其评审为 “不合格”，投标文件被认定为投标无效。

### （三）商务评比

评委分析合格投标人的投标文件中的商务条款与招标文件商务条件要求的偏差部分是否影响用户利益以及中标后的合同执行，根据表3《商务评分表》列明的各项评分因素，详细对比投标人的企业财务状况、相关业绩及经验、服务承诺等，并按相关要求进行评分，计算出每个投标人的商务得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

- （四）技术评比

评委分别对合格投标人的技术文件中的各项内容进行评议比较，根据表4《技术评分表》列明的各项评分因素，并按相关要求进行评分，计算出每个投标人的技术得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

（五）价格评比

1、评分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标评审报价）×权重×100

2、 根据财政部、工信部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，评委按照投标人提供的《中小企业声明函》中的相关内容，对①工程的施工单位或服务全部由小型或微型企业承建（承接）；或②投标人所投产品全部由小型或微型企业制造的，价格给予10%的扣除，扣除后的价格作为投标人的评审报价进行价格评比。

## 三、评标表格

表1：《资格证明审查表》

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件。 | 通过/未通过 |
| 2 | 投标人必须具备全国投资项目在线审批监管平台网站（www.tzxm.gov.cn/index.html）工程咨询单位名录备案，提供网站截图证明并加盖投标人公章； | 通过/未通过 |
| 3 | 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明） | 通过/未通过 |
| 4 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。 | 通过/未通过 |
| 5 | 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。 | 通过/未通过 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 | 通过/未通过 |
|  | 结论 | 合格或不合格 |

表2：《符合性检查表》

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超出财政预算金额 | 未超出/超出 |
| 2 | 投标函 | 通过/未通过 |
| 3 | 关于资格的声明函 | 通过/未通过 |
| 4 | 法定代表人证明书及法人授权委托证明书（法定代表人代表签署时，无需提供法人授权委托证明书） | 通过/未通过 |
| 5 | 实质性条款响应情况表 | 通过/未通过 |
| 6 | 技术、商务偏离表 | 通过/未通过 |
| 7 | 投标分项报价表 | 通过/未通过 |
|  | 结论 | 合格或不合格 |

表3：《商务评分表》　                                       [ 分值：75分 ]

| 序号 | 内容 | 权重% | 评分规则 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人咨询资质情况 | 6 | 一、评审标准： （1）投标人具有工程咨询甲级资信资质单位的得6分； （2）投标人具有工程咨询乙级资信资质单位的得2分； （3）其他不得分 （二、证明文件：提供有效的证书复印件加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 专家 打分 |
| 2 | 投标人信用认证 | 12 | 一、评审标准： 1、投标人具有国家认定评定机构颁发AAA级企业资信等级认证证书的得2分； 2、投标人具有国家认定评定机构颁发AAA级企业信用等级认证证书的得2分； 3.投标人具有国家认定评定机构颁发的AAA级质量服务诚信单位企业信用认证证书的得2分； 4、投标人具有国家认定评定机构颁发AAA级重合同守信用企业信用认证证书的得2分； 5、投标人具有国家认定评定机构颁发AAA级诚信供应商企业信用认证证书的得2分； 6、投标人具有国家认定评定机构颁发AAA级诚信经营示范单位企业信用认证证书的得2分； 二、证明文件：提供有效的证书复印件加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 专家 打分 |
| 3 | 投标人实力及其他相关资质情况 | 5 | 一、评审标准： （1）投标人咨询甲级资信资质中业务范围含机械（含智能制造）或电子 专业 的得5分； （2）其他不得分 （（二、证明文件：提供有效的证书复印件加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 专家 打分 |
| 4 | 同类项目业绩 | 30 | 一、评审标准：投标人近五年（2017年6月1日至本项目招标公告发布之日，以合同签订日期为准）每提供一项三甲医院同类项目业绩（医疗设备项目建议书、概算、可行性研究报告、资金申请报告）的得3分，每提供一项三甲以下医院同类项目业绩（医疗设备项目建议书、概算、资金申请报告）的得1分，累计最高得30分。 二、证明文件:投标人须提供中标通知书或项目合同关键页的复印件或扫描件并加盖投标人公章，原件备查。提供不全或未提供者不得分。 | 专家 打分 |
| 5 | 拟投入项目负责人情况 | 10 | 一、评审标准： （1）拟投入项目负责人取得正高级职称且注册咨询师执业资格及注册造价师证书10分； （2）拟投入项目负责人取得副高级职称且注册咨询师执业资格得书5分； （3）其他不得分 二、证明文件： 1）提供资格证书复印件加盖投标人公章，未提供或无法判断的不得分。 |  |
| 5 | 拟投入项目人员情况 | 10 | 一、评审标准： （1）拟投入项目组成员（不含负责人）取得注册咨询师执业资格的每人得1分；最高6分 （2）拟投入项目组成员（不含负责人）取得注册造价师执业资格的每人得1分；最高4分 （3）其他不得分 二、证明文件： 1）提供咨询师、造价证书证明复印件加盖投标人公章，未提供或无法判断的不得分。 | 专家 打分 |
| 6 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 2 | 一、评分内容：项目完成（服务期满）后的服务。 二、评分标准： （1）具有服务承诺书的，得2分； （2）其他不得分 二、证明文件： 1）提供承诺书加盖投标人公章，未提供或无法判断的不得分。 | 专家 打分 |

表4：《技术评分表》                                         [ 分值：15分 ]

| 序号 | 内容 | 权重% | 评分规则 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作实施方案 | 5 | 1、评审内容： 对实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程等方面）进行评审。 2、评审标准： 1）实施方案内容全面； 2）实施方案内容具体，表达清晰、完整和严谨； 3）实施方案内容针对性强； 4）实施方案内容先进，科学合理； 5）实施方案内容可操作性强。 满足以上五项要求得 5分；满足以上四项要求得 4分满足以上三项要求得3分；满足以上两项要求得2分；满足一项得1分，其他情况不得分 | 专家 打分 |
| 2 | 对项目理解及重点难点分析及应对措施 | 7 | 对项目理解及重点难点分析及应对措施（7分）：项目理解透彻：重点难点分析及应对措施合理：评价为优7分；评价为良5分；评价为中3分；评价为差不得分。 | 专家 打分 |
| 3 | 工期安排及服务计划 | 3 | 工期安排及服务计划（3分）：工期安排合理：服务计划完善.评价为优3分；评价为良2分；评价为中1分；评价为差不得分。 | 专家 打分 |

表5：《价格评分表》                                         [ 分值：10分 ]

| 投标人 分项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币）万元 |  |  |  |  |
| 评审报价（人民币）万元 |  |  |  |  |
| 评标基准价 |  |  |  |  |
| 价格得分 |  |  |  |  |

## 第五部分 投标文件格式和内容

## （一）投标函

致：深圳市第二人民医院

根据贵院                 项目招标采购服务的招标公告           （招标编号），签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表投标人           （投标人名称、地址）提交下述文件正本 一 份、副本 四 份：

- 投标一览表；

2）投标分项报价表；

3）实质性条款响应情况表；

4）技术/商务偏离表；

- 资格证明文件；

- 招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

据此函，签字代表宣布如下承诺：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为          （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，将接受主管部门的相关处罚。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                     投标人代表签字

电话                                     投标人名称

传真                                     公章

电子邮件                                 日期

- 投标一览表

投标人名称：

招 标 编 号：

包      号：             （如有）

币      种：              人民币

| 项目名称 | 数量 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | 大写： 小写： |  |  |

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

注：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、 角、分、零、整（正）等。如：大写：人民币壹佰贰拾叁万元整，小写：RMB1,230,000.00。

- 此表应按“投标人须知”的规定，除按格式要求放入投标文件中外，应另行单独密封提交一份，在封口密封处加盖公章（或密封封口处粘贴封条并加盖投标单位公章），并在信封上标明"投标一览表"字样。

- 如投标人为联合体投标，则须在备注栏中标明联合体组成情况，包括主办方名称及其它成员名称（本项目不适用）。

- 投标分项报价表

投标人名称                                      招标编号

包       号   （如有）                          币    种      人民币

| 序号 | 分项内容 | 人民币金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |
| 3 | 不可预见费 |  |  |
| 4 | 政策性文件规定费用（若有此项费用必须提供详细说明） |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |
| 7 | 风险费 |  |  |
| 8 | 其他（若有此项费用必须提供详细说明） |  |  |
|  | …… |  |  |
| 总 计 |  | 大写：______________ （￥_______________） |  |

投标人代表签字

单位盖章（公章）：

注： 1、各项费用须如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3、总计价应等于《投标一览表》中的投标总价。

4、此表可延长。

5、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

- 实质性条款响应情况表

投标人名称                                   招标编号

| 序号 | 采购人要求内容 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人承诺完全满足本项目的服务期限要求。 |  |

- 填写说明：

- 1. 上表所列内容为不可负偏离条款。如不响应（负偏离），投标文件将作投标无效处理。

- 2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3.“实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

- 技术、商务偏离表

投标人名称                                招标编号

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 无偏离 |  |
|  | （如有正偏离项，请单列该条款。没有无需填写。） | （该条款详细说明） | 正偏离 |  |
|  | （如有负偏离项，请单列该条款。没有无需填写。） | （该条款详细说明） | 负偏离 |  |

- 填写说明：

上述表格，“招标文件条款”栏填写“本项目第xx章项目要求 技术（服务）要求的全部内容”、“投标文件条款”栏填写“完全满足第xx章项目要求技术（服务）要求的全部内容”即可，“偏离情况”栏中填写“无偏离”；

若响应情况优于招标要求，该条款应作详细说明，“偏离情况”栏中根据响应情况填写“正偏离”；

若响应情况没有达到招标要求的，该条款应作详细说明，“偏离情况”栏中根据响应情况填写“负偏离”。

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

- 资格证明文件

目  录

投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

- 关于资格的声明函

- 法定代表人证明书及法人授权委托证明书

- 法人或其他组织证明文件

- 非联合体投标的声明

- 《投标及履约承诺函》

- 投标单位简介

以及本项目《投标人资格要求》中规定提供的相关证明文件按此序号延续。

须  知

1.1  投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1.2  对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3  资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4  投标人提供的资格文件将由评标委员会使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5  投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6  全部文件应按照招标文件中规定的语言和份数提交。按投标须知封装。

1.7  提供的全部文件，如是复印件，须加盖公章。

- 5-1关于资格的声明函

致：深圳市第二人民医院

关于贵司         年      月     日            号（招标编号）投标邀请函，我方愿意参与投标，提供招标文件规定的                       （项目名称），并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、我方企业法人《营业执照》副本复印件（盖公章）（或事业单位法人证书副本等）；

2、招标文件要求提供的其他资格证明文件。

下述签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：                         授权签署本资格文件人：

名称：                                     签字：

地址：                                     签字人姓名、职务

传真

邮编：                                     电话：

单位盖章：     （公章）

- 5-2法定代表人证明书及法人授权委托证明书

5-2.1法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

单位：  （盖公章）   。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处处

（反面）

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处处

（正面）

5-2-2法人授权委托证明书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

授权单位（盖公章）：             法定代表人（签名或加盖个人印鉴）：

代理人无转委托权，特此委托。

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

3. 将此委托书提交对方作为合同附件。

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面））））

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

附：委托代理人身份证复印件

说明：1、如法定代表人本人参加投标的，投标文件中不需提供法人授权委托证明书，但应提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

2、如委托代理人参加投标的，投标文件中应提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，法定代表人和委托代理人身份证复印件。

- 5-3法人或其他组织证明文件

提供营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件复印件（加盖公章）

- 5-4非联合体投标的声明

致：深圳市第二人民医院

关于贵单位         年      月     日           号（招标编号）投标邀请函，我方愿意参与投标，提供邀请函规定的                       （项目名称），并向贵单位保证我单位为独立投标，非联合体投标。

投标人代表签字：

单位盖章（公章）：

- 5-5《投标及履约承诺函》

致：深圳市第二人民医院

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人 的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部 门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文 件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。 以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月

- 5-6投标单位简介

（投标人基本情况表）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金(万元) |  |  |  |  |
| 所属行业 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 (如有) | 资质名称 | 颁发部门 |  | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 | 人 |  |  | 中高级职称人数 |  |  | 人 |
| 投标人参加政府采购活动近三年内（自20xx年以来）有无因经营中违法违规的记录，有无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一。 |  |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |
| 单位介绍及目前单位状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有的资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 2、我方知晓：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加该项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人如违反前两款规定的，投标无效。我方承诺不存在这两款情形。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在按要求填写好此表格后，投标人如果认为有必要，可以用其它的方式，就公司整体情况做出详细的介绍。

2、如有获奖、表彰、受奖励、体系认证等情况介绍，须附相关证明材料复印件加盖公章（原件备查）。

投标人代表签字：

单位盖章（公章）：

- 招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

- 6.1商务要求（格式自拟）

- 6.2技术要求（格式自拟）

- 6.3投标人认为需要补充的内容