技术参数及商务要求

技术参数：

一、主流CO2监测模块：

- 主流CO2模块采用红外吸收技术测量病人呼吸气路中的CO2浓度。

- 主流CO2测量用于监护病人的呼吸状态，指导病人通气。主流测量法是指在直接连接病人的呼吸系统的气道接头上安装CO2传感器

- 模块包括进入/推出CO2菜单、测量/待命按键、CO2传感器接口

- 主流CO2监测模块可用于同品牌插件式监护仪，支持热插拔

二、主流CO2监测探头：

- 适用对象：成人

- 可连接同品牌主流CO2模块

三、主流CO2监测模块一次性成人气路适配器：

- 适用对象：成人

- 一次性气路适配器为单病人用产品，不能重复使用于不同病人，防治交叉感染

- 不可将传感器浸泡在水中或消毒剂中

- 可连接同品牌主流CO2模块

四、单囊辅助压导管：

- 用途：适用于成年患者进行食道压监测的一次性无菌产品

- 具有NMPA认证；

- 具有胃肠减压等常用胃管功能；

- 具有X光显影标记和显影线，便于带气囊胃管的定位；

- 可连接同品牌呼吸机监测食道压；

- 附件包组成：带气囊的胃管×1，置管导丝×1，10mL注射器×1，呼吸机连接管组件×1

- 使用方式：一次性使用，如包装破损切勿使用；

- 使用限制：建议使用时间不超过29天；

- 灭菌方式：经环氧乙烷灭菌；

- 有效期：三年；

五、成人一次性血氧探头：

- 适用对象：成人

- 核心部件选用国际知名品牌，提供精准的氧饱和度监测

- 在弱灌注及运动状态下以及复杂电磁干扰环境下，同样可以获得良好的测量效果

- 可连接同品牌血氧模块

- 满足ISO9919国际标准，通过CE、FDA认证

商务要求：

（一）免费保修期内售后服务要求

1维修及维护服务

★1.1 一般情况下国产货物自签订合同之日起 30 日历日内、进口货物自60日历日内交货并安装调试交付验收，特殊情况下国产货物可延迟至 60 日、进口设备可延迟至 90 日交货。

1.2免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

1.3由设备或配件制造商提供售后服务，4 小时内响应，24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

★1.4提供设备原厂服务，保证10年以上供应维修配件。

（二）免费保修期外售后服务要求

1服务内容及要求

- 1.1由设备或配件制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

- ★1.2维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

- 1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

- 1.4投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。在规定的设备使用寿命期限内保证相关配件供应。

（三）其他商务要求

1交货条件

- ★1.1投标人在签订合同之日起 30日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。

- 1.2签订合同后，如涉及机房装修改造，需立即向医院出具机房装修要求的各种资料。

- 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。

2运输、安装和验收

- 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

- 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

- 2.3由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

3培训

- 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。中标人责成厂家提供标准化操作流程、日常保养流程、质控流程、PPT版本操作教程及操作视频、电子说明书等

4知识产权

- 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

- 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

5付款方式

5.1产品安装、调试完毕并经过甲方验收合格验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款。

6违约责任

- 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的  10% 的违约金并按主管部门相关规定处理。

- 6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。

- 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

7其他

- 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。