超声洁牙手柄技术参数

1、原装进口，完全匹配科室现正在使用的牙周治疗机，匹配EMS所有型号工作尖及持针器。

2、工作方式：连续操作。调节功能：负反馈功能。

3、光照方式： LED灯。激活脚踏开关，LED灯会亮起，释放脚踏开关后，LED灯仍会持续亮20s。

4、重量： 47g-50g

5、尺寸：直径（手柄连接处） :  13 mm， 长度(不包括工作尖) :  102 mm

6、电源频率： 50 ~ 60 Hz，频率范围: 24 - 32 kHz

7、消毒模式：可135度高温高压消毒。