深圳市第二人民医院

智能药品分包机 全保修服务

招标文件

项目编号：2023- 227 期

深圳市第二人民医院

二〇二三年十一月

目  录

第一部分 投标人须知	3

一、招标文件	3

二、投标文件	3

三、投标文件的递交（详见官网公告）	4

四、投标报价	4

五、开标与评标（详见官网公告）	4

六、中标结果公示	4

七、适用法律	4

第二部分 项目需求	5

一、项目概况	5

二、项目名称	5

三、投标人资格要求	5

四、报价要求	5

五、商务要求	6

六、技术（服务）要求	6

七、重要提醒	7

八、注意事项	7

第三部分 评标方法	7

一、总则	7

二、评标方法	8

(一)	资格证明审查	8

(二)	符合性检查	8

（三）商务评比	8

（四）技术评比	8

（五）价格评比	8

三、评标表格	9

第四部分 投标文件格式和内容	13

（一）投标函	13

(1)	投标一览表	15

(2)	投标分项报价表	16

(3)	技术、商务偏离表	17

(4)	资格证明文件	19

4-1关于资格的声明函	20

4-2法定代表人证明书及法人授权委托证明书	21

4-3法人或其他组织证明文件	23

4-4非联合体投标的声明	24

4-5《投标及履约承诺函》	25

4-6投标单位简介	26

(5)	招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容	27

5.1商务要求（格式自拟）	27

5.2技术要求（格式自拟）	27

5.3投标人认为需要补充的内容	27

（6）中小企业声明函（服务）	27

（7）残疾人福利性单位声明函（服务）	27

（8）监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】	28

（9）不围标、不串标的承诺函	28

第五部分   医疗设备维修保养合同	30

# 第一部分 投标人须知

本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则将导致投标无效。

## 一、招标文件

1、招标文件的构成。

1）、本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目

2）、招标文件内容如下 ：

章  次         内   容

第一章         投标人须知

第二章         项目需求

第三章         评标方法

第四章         投标文件的内容和格式

第五章         医疗设备维修保养合同

3）、投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 二、投标文件

1、投标的构成。投标人编写的投标文件应包括下列部分（本项目投标文件构成详见《投标函》），否则将导致其投标被拒绝：

1） 投标一览表

2） 投标分项报价表

3） 技术/商务偏离表；

4） 资格证明文件；

5） 招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

2 、 投标人须制作文件目录及页码并将“投标文件”装订成册。

3、投标文件正本须每页盖整章并加盖骑缝章，副本为正本复印件并标注“副本”字样。

## 三、投标文件的递交（详见官网公告）

## 四、投标报价

1、投标报价应按本招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2、投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标响应文件将视为未实质性响应，其谈判响应文件可能被拒绝。

3、有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税或其他税费。

## 五、开标与评标（详见官网公告）

## 六、中标结果公示

1、成交候选人经采购人确定后，即进行成交结果公示。

2、投标人有权在公示期内对成交结果进行书面的质疑或投诉，但需对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。

3、有关公示将在深圳市第二人民医院官网上公开发布，公示有效期为自公示之日起三日。

## 七、适用法律

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市第二人民医院采购管理办法实施细则》和有关法律、法规。

# 第二部分 项目需求

## 一、项目概况

深圳市第二人民医院智能药品分包机（设备）的维保服务已到期，鉴于设备高负荷运转需要，现就设备全保修服务进行公开招标。

## 二、项目名称

| 标的名称（项目名称） | 数量 | 财政预算（元） | 评标方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能药品分包机全保修 | 1项 | 140000 | 综合评分法 |

标的明细情况：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 数量（台） | 原保修结束时间 | 保修范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能药品分包机 | NINO-360A | JHAT-AG0329001 | 1 | 2023-07-20 | 整机全保 |
| 2 | 智能药品分包机 | NINO-360A | JHAT-AG0329002 | 1 | 2023-07-20 | 整机全保 |

三、投标人资格要求

资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

  - 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件（加盖公章）。

  - 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 本项目不接受任何形式的联合体投标，不允许拆包、分包。

四、报价要求

本项目服务费采用包干制，应包括服务成本（含并不限于维修备件、工时、保养、人工等）、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

  - 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在中提出的综合单价或总价为依据。

  - 投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使服务项目未能达到需求的目标和效果，或因缺少相应资质致使服务项目完成的成果不能通过相关部门的验收等，使项目不能正常完成，其费用和后果由投标人自行负责。

  - 投标方应提供详细分项报价清单。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还有可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - 本项目提供三次报价，以最终报价参与价格评分。

  - ★本项目财政预算为：人民币 壹拾肆万元整（¥ 140000.00），投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 五、商务要求

1、★服务期限：合同签订生效后1年。

2、服务地点：深圳市第二人民医院。

3、付款方式：先服务后付款，付款时间为每保修年度合同执行的第十个月，中标人开具符合法律规定的与付款金额一致的增值税发票以及提供汇总维修服务报告，采购人审核相关设备开机率后，自发票签收日起30天内支付年度保修费用。合同范围内部分机器因报废及不可抗因素需提前终止服务合同，当年付款金额以实际服务时长计算（单台设备年维保费/365天 × 实际服务天数）。

4、本项目为长期项目，合同有效期结束后，根据采购人需求和履约情况决定是否续约。如双方无异议，则本合同在核定保修项目及数量后，按照原项目单价，续签下一年的合同，合同一年一签，直至设备报废或36个月服务期满；如任一方有异议或履约情况不达标，双方可在执行每年度合同到期前（至少30天），以书面形式告知对方不再续约，则本合同自动终止；如需对合同内容进行修改则须经双方同意并由双方授权代表签署书面变更协议后方可生效。

六、技术（服务）要求

1、维修配件供应

★配件合规：提供维修所有配件（包括但不限于传感器、打印头、外摆cell马达、最终漏斗、智能药盒底座等）。所提供的配件必须是合法渠道获得的合格配件，投标人需在投标文件中提供承诺函加盖公章，承担相关法律风险。

2、开机率保证

2.1、设备的开机率≥95%(按全年365天计算)，全额支付保修费；

2.2、开机率在90-95%之间按照95%支付保修费；

2.3、开机率在85-90%之间按照90%支付保修费；

2.4、开机率低于85%或发生质量问题，导致人身伤害、财产损失的，停止支付保修费，并赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

## 七、重要提醒

供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。投标人如出现不诚信投标行为将被列入我院供应商黑名单，三年内禁止参与我院的招采活动。

## 八、注意事项

1、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

2、投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

3、投标人使用的标准必须是国际公认或国家、或地方政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准,评标委员会将有权不予接受，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

4、投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应是列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

## 第三部分 评标方法

## 一、总则

本项目采用综合评分法。依据最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的原则，评标委员会根据招标文件的要求，对通过投标文件初审的投标人的综合实力、信誉和业绩、投标价格、服务承诺等进行综合评审。只有通过资格证明审查、符合性检查的投标人才能进入商务、技术和价格评分。各评标委员独立评分，汇总得分即为各投标人的综合得分，得分最高者为中标人，

## 二、评标方法

- 资格证明审查

- 根据表1《资格证明审查表》的内容和标准，对所有投标人提供的资格证明文件进行审查，结论是“合格”或“不合格”。

- 只有逐条通过《资格证明审查表》各项审查的投标人，其评审为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项审查未通过的，其评审为 “不合格”，投标文件被认定为投标无效。

- 符合性检查

- 评标委员会根据表2《符合性检查表》的内容和标准，对所有投标人提供的投标文件的内容进行检查，结论是“合格”或“不合格”。

- 只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标人为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项检查未通过的，其评审为 “不合格”，投标文件被认定为投标无效。

### （三）商务评比

评委分析合格投标人的投标文件中的商务条款与招标文件商务条件要求的偏差部分是否影响用户利益以及中标后的合同执行，根据表3《商务评分表》列明的各项评分因素，详细对比投标人的企业财务状况、相关业绩及经验、服务承诺等，并按相关要求进行评分，计算出每个投标人的商务得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

- （四）技术评比

评委分别对合格投标人的技术文件中的各项内容进行评议比较，根据表4《技术评分表》列明的各项评分因素，并按相关要求进行评分，计算出每个投标人的技术得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

（五）价格评比

1.  评委分别对合格投标人的评审报价进行评分，得分四舍五入精确到小数点后两位填写表5《价格评分表》。

评分计算公式：

投标报价得分=（评标基准价/投标评审报价）×权重×100

2.   落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：1.小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位均给予10%的扣除。2.相关证明文件详见投标文件格式要求，详见附件（6）（7）（8），投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3、  本项目提供三次报价，以最终报价计算价格分。

## 三、评标表格

表1：《资格证明审查表》

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件。 | 通过/未通过 |
| 2 | 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明） | 通过/未通过 |
| 3 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《投标及履约承诺函》中作出声明）。 | 通过/未通过 |
| 4 | 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《投标及履约承诺函》中作出声明）。 | 通过/未通过 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 | 通过/未通过 |
|  | 结论 | 合格或不合格 |

表2：《符合性检查表》

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超出项目预算金额 | 未超出/超出 |
| 2 | 投标函 | 通过/未通过 |
| 3 | 关于资格的声明函 | 通过/未通过 |
| 4 | 法定代表人证明书及法人授权委托证明书（法定代表人代表签署时，无需提供法人授权委托证明书） | 通过/未通过 |
| 6 | 技术、商务偏离表 | 通过/未通过 |
| 7 | 投标分项报价表 | 通过/未通过 |
| 8 | 提供投标人代表最近1个月的社保缴交记录情况表。 | 通过/未通过 |
|  | 结论 | 合格或不合格 |

表3：《技术、商务评分表》　                                             [ 分值：50分 ]

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分规则 | 评标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修资质及技术力量 | 11 | 一、评审标准： 1、资质： ①设备制造厂商（3分）； ②原品牌授权维修商（2）； ③第三方服务商（1）。 2、认证体系： ①质量体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业安全健康管理认证证书； ④AAA级企业信用证明； ⑤售后服务体系五星认证 以上逐项得分，每项1分，共5分。 3、技术力量： ①投标人或投标人的本项目授权方在省内常驻投标产品服务工程师安排情况，提供投标人为相应员工缴纳近一个月的社保证明（由于社保部门原因最近一个月无法提供的可往前顺延一个月）； ②提供具有此设备制造商培训证书的工程师清单或相关培训资质； 以上人员资料每提供一人得1分，共3。 二、证明文件： 1、设备制造厂商或子公司盖章证明函； 2、原品牌授权维修商须提供制造商授权； 3、提供认证体系的认证证书，或提供中国国家认证监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）信息查询截图； 4、以上证明文件均要求提供扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或评审小组无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |  |
| 2 | 维修备件供应 | 8 | 一、评审标准： 1、配件合规：提供维修所需所有配件，所更换配件必须是合法渠道获得的合格配件，投标人需在投标文件中提供承诺函加盖公章，承担相关法律风险（2分）； 2、仓库：投标人设有≥80平方米配件仓库（需提供备件库证明文件：工商登记证明或场地租赁证明与备件库图片等）（1分）；库存关键备件清单（1分）；提供维修时替代的备用医疗设备（2分）（共4分） 3、物流： 确保全年备件供应服务及物流渠道（提供第三方物流公司的合作协议等证明文件）（2分）。 二、证明文件： 1、投标文件中提供配件合规性承诺函（格式自拟）并加盖公章； 2、提供配件库证明文件：工商登记证明或场地租赁证明与配件库图片； 3、库存关键配件清单； 4、维修时替代的备用医疗设备清单； 5、提供第三方物流公司的合作协议等证明文件扫描件并加盖投标人公章。 6、未提供以上证明文件或提供的证明文件不符合要求导致评委无法辨认或判断的一律作不得分处理。原件备查。 |  |
| 3 | 保修服务方案 | 21 | 一、评审标准： 根据招标文件需求，提供完整、全面、详尽、科学、合理、可行性高、针对性强得保修服务方案，包括但不限于以下内容： 1、按照设备制造商标准、相关法规及三甲质控要求：定期对设备进行2次以上预防性保养维护（更换相关保养耗材）、安全检查及维修工作方案； 2、定期做好设备校准、QAQC，负责所有计量设备、特种设备的年审工作； 3、提供年度维修、保养与性能质控总结报告； 4、管理部门检查需要时提供认可的第三方性能检测报告； 5、每年提供全院性的设备使用、操作、维护等方面的培训工作； 6、按照设备制造商质量标准和要求，提供软硬件升级，提升设备安全和性能；负责不良事件申报； 7、提供全年24小时维修热线电话支持，接到故障报修电话后，1小时内能做出技术响应；停机设备，电话报修后，工程师必须能在24小时内到达现场维修；在医院或深圳提供驻点工程师服务 本项目满分21分。 优评审标准：保修服务方案最完整且具体的，针对性、可行性高最强的，工作措施、工作方法、工作流程设计最科学合理的； 良评审标准：保修服务方案内容程度较好，对项目实施具有一定针对性的，工作措施、工作方法、工作流程设计较合理； 差评审标准：保修服务方案内容较差，对项目实施缺乏针对性的，工作措施、工作方法、工作流程设计不合理。 二、证明文件： 投标人须提供“保修服务方案”（格式自拟）。 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 10 | 一、评审标准： 投标人需提供投标人在保修期内的同厂商设备三甲医院保修客户清单，包含客户名称、型号、联系人、联系电话等，一份合同或履约评价得2分，最高10分； 二、证明文件： 提供合同关键页复印件或履约评价证明文件（含用户单位签字及盖单位章页）扫描件加盖公章。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |  |
|  | 合计 | 50 |  |  |

表4：《价格评分表》                                                [ 分值：50分 ]

| 投标人 分项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币）万元 |  |  |  |  |
| 评审报价（人民币）万元 |  |  |  |  |
| 评标基准价 | 所有通过资格性审查和符合性审查投标人的投标最终报价最低者为基准价。 |  |  |  |
| 价格得分 |  |  |  |  |

## 第四部分 投标文件格式和内容

## （一）投标函

致：深圳市第二人民医院

根据贵院                 项目招标采购服务的招标公告           （招标期号），签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表投标人           （投标人名称、地址）提交下述文件正本 壹 份、副本 贰份：

- 投标一览表；

2）投标分项报价表；

3）实质性条款响应情况表；

4）技术/商务偏离表；

5）资格证明文件；

6）招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

7）中小企业声明函（服务）

8）残疾人福利性单位声明函（服务）

9）监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

10)不围标、不串标的承诺函；

据此函，签字代表宣布如下承诺：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为          （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，将接受主管部门的相关处罚。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                     投标人代表签字

电话                                     投标人名称

传真                                     公章

电子邮件                                 日期

- 投标一览表

投标人名称：

招 标 编 号：

包      号：             （如有）

币      种：              人民币

| 项目名称 | 数量 | 初次投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | 大写： 小写： |  |  |

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

注：  本项目提供三次报价，第二、三次现场报价。

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、 角、分、零、整（正）等。如：大写：人民币壹佰贰拾叁万元整，小写：RMB1,230,000.00。

- 此表与投标文件一起装订并密封。

- 如投标人为联合体投标，则须在备注栏中标明联合体组成情况，包括主办方名称及其它成员名称（本项目不适用）。

- 投标分项报价表

投标人名称                                      招标期号

包       号   （如有）                          币    种      人民币

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 数量（台） | 第一次投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  | 大写：______________ （￥_______________） |  |  |  |

投标人代表签字

单位盖章（公章）：

注： 1、各项费用须如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3、总计价应等于《投标一览表》中的投标总价。

4、此表可延长。

5、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

- （3）技术、商务偏离表

投标人名称                                招标期号

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限：合同签订生效后1年。 |  |  |  |
| 2 | 服务地点：深圳市第二人民医院。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式：先服务后付款，付款时间为每保修年度合同执行的第十个月，中标人开具符合法律规定的与付款金额一致的增值税发票以及提供汇总维修服务报告，采购人审核相关设备开机率后，自发票签收日起30天内支付年度保修费用。 |  |  |  |
| 4 | 本项目为长期项目，合同有效期结束后，根据采购人需求和履约情况决定是否续约。如双方无异议，则本合同在核定保修项目及数量后，按照原项目单价，续签下一年的合同，合同一年一签，直至设备报废或36个月服务期满；如任一方有异议或履约情况不达标，双方可在执行每年度合同到期前（至少30天），以书面形式告知对方不再续约，则本合同自动终止；如需对合同内容进行修改则须经双方同意并由双方授权代表签署书面变更协议后方可生效。 |  |  |  |
| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标文件条款 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | ★配件合规：提供维修所有配件（包括但不限于传感器、打印头、外摆cell马达、最终漏斗、智能药盒底座等）。所提供的配件必须是合法渠道获得的合格配件，投标人需在投标文件中提供承诺函加盖公章，承担相关法律风险。 |  |  |  |
| 2 | 开机率保证 1、设备的开机率≥95%(按全年365天计算)，全额支付保修费； |  |  |  |
| 3 | 开机率在90-95%之间按照95%支付保修费； |  |  |  |
| 4 | 2、开机率在85-90%之间按照90%支付保修费； |  |  |  |
| 5 | 3、开机率低于85%或发生质量问题，导致人身伤害、财产损失的，停止支付保修费，并赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 |  |  |  |

- 填写说明：

上述表格，请投标人逐条填写投标响应情况。

若响应招标要求， “偏离情况”栏中根据响应情况填写“无偏离”；

若响应情况优于招标要求，该条款应作详细说明，“偏离情况”栏中根据响应情况填写“正偏离”；

若响应情况没有达到招标要求的，该条款应作详细说明，“偏离情况”栏中根据响应情况填写“负偏离”；

投标人代表签字:

单位盖章（公章）：

- （4）资格证明文件

目  录

投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

- 关于资格的声明函

- 法定代表人证明书及法人授权委托证明书

- 法人或其他组织证明文件

- 非联合体投标的声明

- 《投标及履约承诺函》

- 投标单位简介

以及本项目《投标人资格要求》中规定提供的相关证明文件按此序号延续。

须  知

1.1  投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1.2  对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3  资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4  投标人提供的资格文件将由评标委员会使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5  投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6  全部文件应按照招标文件中规定的语言和份数提交。按投标须知封装。

1.7  提供的全部文件资料，如是复印件，须加盖公章。

- 4-1关于资格的声明函

致：深圳市第二人民医院

关于贵司         年      月     日            号（招标期号）投标邀请函，我方愿意参与投标，提供招标文件规定的                       （项目名称），并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、我方企业法人《营业执照》副本复印件（盖公章）（或事业单位法人证书副本等）；

2、招标文件要求提供的其他资格证明文件。

下述签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址：                         授权签署本资格文件人：

名称：                                     签字：

地址：                                     签字人姓名、职务

传真

邮编：                                     电话：

单位盖章：     （公章）

- 4-2法定代表人证明书及法人授权委托证明书

4-2.1法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

单位：  （盖公章）   。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处处

（反面）

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处处

（正面）

4-2-2法人授权委托证明书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

授权单位（盖公章）：             法定代表人（签名或加盖个人印鉴）：

代理人无转委托权，特此委托。

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

3. 将此委托书提交对方作为合同附件。

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面））））

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

附：委托代理人身份证复印件

说明：1、如法定代表人本人参加投标的，投标文件中不需提供法人授权委托证明书，但应提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

2、如委托代理人参加投标的，投标文件中应提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，法定代表人和委托代理人身份证复印件。

- 4-3法人或其他组织证明文件

提供营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件复印件（加盖公章）

- 4-4非联合体投标的声明

致：深圳市第二人民医院

关于贵单位         年      月     日           号（招标编号）投标邀请函，我方愿意参与投标，提供邀请函规定的                       （项目名称），并向贵单位保证我单位为独立投标，非联合体投标。

投标人代表签字：

单位盖章（公章）：

- 4-5《投标及履约承诺函》

致：深圳市第二人民医院

我公司承诺：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司近三年在市政府采购中心及深圳市第二人民医院无履约评价为差的记录。

7.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人 的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

8.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部 门的处理处罚。

10.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文 件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺不非法转包、分包。 以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月

- 4-6投标单位简介

（投标人基本情况表）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金(万元) |  |  |  |  |
| 所属行业 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 (如有) | 资质名称 | 颁发部门 |  | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 | 人 |  |  | 中高级职称人数 |  |  | 人 |
| 投标人参加政府采购活动近三年内（自20xx年以来）有无因经营中违法违规的记录，有无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一。 |  |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |
| 单位介绍及目前单位状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有的资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 2、我方知晓：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加该项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人如违反前两款规定的，投标无效。我方承诺不存在这两款情形。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在按要求填写好此表格后，投标人如果认为有必要，可以用其它的方式，就公司整体情况做出详细的介绍。

2、如有获奖、表彰、受奖励、体系认证等情况介绍，须附相关证明材料复印件加盖公章（原件备查）。

投标人代表签字：

单位盖章（公章）：

- （5）招标文件要求的其它内容或投标人认为需要补充的内容

- 5.1商务要求（格式自拟）

- 5.2技术要求（格式自拟）

- 5.3投标人认为需要补充的内容

## （6）中小企业声明函（服务）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库）（2020）46号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于 （项目所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企【2022】300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

## （7）残疾人福利性单位声明函（服务）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

## （8）监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

## （9）《不围标、不串标的承诺函》

致：深圳市第二人民医院

我公司承诺，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第 87 号）》第三十七条中的情形。

我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、不串标、不陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

详见我公司相关人员的名单及社保缴纳明细截图：

投标人相关人员名单及社保缴纳明细

重要提醒：

投标人须如实填写以下信息并提供以下所有人员通过投标人缴纳的距开标日前一个月的社保局出具的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。

投标人如不按要求提供，将视为符合性审查不通过，投标文件作投标无效处理。

如果投标人的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员与参与本项目投标的其他供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的，属于采购条例所称的串通投标行为，依照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定追究相应责任，自行承担由此产生的一切后果。投标文件作投标无效处理。

（一）人员名单：

| 序号 | 投标人相关人员 | 姓名 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人 |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |
| 3 | 主要经营负责人 |  |  |
| 4 | 项目负责人 |  |  |
| 5 | 主要技术人员 |  |  |

（二）社保缴纳明细截图：

- 法定代表人

- 项目投标授权代表人

- 主要经营负责人

- 项目负责人

- 主要技术人员

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 第五部分   医疗设备维修保养合同

甲方：深圳市第二人民医院                              合同期号：

乙方：XXXXXX                                       项目期号：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《深圳市经济特区政府采购条例》等相关法规的规定及招标结果和招投标文件（招标项目名称：XXXXX项目，项目编号：2023-XX期XX包)的要求，经双方协商一致，签订合同如下：

- 设备型号明细要求及分类价格：

| 项目名称：XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （工作量） |  | 原保修结束时间 | 保修范围 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  | 整机全保修含所有维修配件 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 整机全保修含所有维修配件 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计： |  |  |  |  | （小写）：¥ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （大写）：人民币XXXXX元整 |  |  |  |

备注：

- 价格采用人民币表示。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 总价应包括将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

4. 以上清单为目前所需维保的设备，但在项目实施过程中有可能出现设备报废或设备新增的情况，经双方协商一致可按照乙方投标时的单价以及具体维保的设备数量的实际服务时长进行结算。

- 付款方式

1、先服务后付款，付款方式为每保修年度合同执行的第十个月，开具符合法律规定的与付款金额一致的增值税发票以及提供维保履约一览表、汇总维修服务报告和维保质控报告，甲方审核相关设备开机率后，支付年度保修费用。如需对合同内容进行修改则须经双方同意并由双方授权代表签署书面变更协议后方可生效；合同范围内部分机器因报废及不可抗因素需提前终止服务合同，当年付款金额以实际服务时长计算（单台设备年维保费/365天 × 实际服务天数），无需重新签订合同。

2、开机率保证

2.1、设备的开机率≥95%(按全年365天计算)，全额支付保修费；

2.2、开机率在90-95%之间，按照95%支付保修费；

2.3、开机率在85-90%之间，按照90%支付保修费；

2.4、开机率低于85%或发生质量问题，导致人身伤害、财产损失的，甲方停止支付保修费，乙方需赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失。

甲方指定的银行账户为：深圳市第二人民医院

开户行及账号：中行黄木岗支行761457953886

纳税人识别号：12440300455755610A

乙方指定的银行账户为：XXXXX

开户行及账号：XXX

纳税人识别号：XXX

- 乙方的权利跟义务

1、乙方在本合同有效期内提供不限定次数的现场和电话服务，包括所有的故障诊断及排除，保证设备的正常使用，并向甲方提供相关的维修报告。在寻找最终解决方案的程中，有时解决方法可能需要客户协助。

- 乙方对所有在本合同所规定的保修范围内以及项目实施过程中新增的设备需要更换的仪器硬件（计算机、打印机、显示器、耗材除外）进行免费更换（所更换配件必须是合法渠道获得的合格配件），更换后的仪器硬件归甲方所有。

- 提供 24 小时×365 天，400 或维修热线电话支持。合同期内，接到故障报修电话后，1 小时内做出技术响应。停机设备，电话报修后， 工程师必须在 48 小时内到达现场维修。正常工作时间为周一至周五，上午9：00-下午5：00。

4、每年提供4次预防性保养维护，其中两次按照PMI要求更换一套年度保养套装，并提供年度维修、保养与性能质控报告（厂家模板）；

5、开机率保证：设备的开机率≥95%(按全年 365 天计算)，全额支付保修费；开机率在 90-95%之间按照 95%支付保修费；开机率在 85-90%之间按照 90%支付保修费；开机率低于 85%停止支付保修费，并且乙方应当赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失；本合同所称的开机率是指一年总天数与因产品质量原因致使产品无法正常运转的天数（以下称“停机天数”）之差与一年总天数的商，计算公式：开机率=（365-停机天数）/365）。

6、在本合同有效期内，乙方负责支付合同约定的保修范围内所有维修、保养所需的备件和费用，包括所有必要的备件、材料、差旅和人工费用，确保机器处于良好的状态。更换的配件保证是原厂备件，更换下来的损坏的备件将作为甲方的财产返还。乙方的责任只限维修工作的成本费用，由于正常维修工作而引起有关甲方工作停顿损失不在乙方责任之内。

7、在向甲方明确说明并取得甲方书面同意的前提下，乙方将视情况免费做出某些改动以改善产品操作的可靠性。

8、合同有效期内如因乙方原因发生设备、人身等安全事故，由乙方承担赔偿责任。乙方应对自己员工的安全负责。

- 甲方的权利跟义务

1、甲方有权监督乙方按约定提供维修保养服务。

2、保修期内，维保设备发生故障，乙方无法在72小时内排除故障或者经乙方维修，连续运行不能到达一周以上的，甲方提出邀请第三方单位对协议设备进行维修，乙方应当同意，并应配合第三方进行设备维保，甲方因此额外支付的费用由乙方承担。

3、保修期内，甲方不得对合同内的设备进行私自拆卸（是指由非乙方人员或未经乙方人员同意或乙方人员不在现场监督进行的修理、维护、改动或重新安装），否则由甲方承担所造成的全部损失。

4、甲方对本维修合同指定的设备有责任要求医院使用人员按照操作手册的要求进行日常工作及保养。甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方，并配合乙方做一些故障的描述及简单的检测处理工作，以保证尽快解决故障，由于甲方原因造成的延误通知不在补偿计算范围之内。

5、甲方有权对乙方进入现场的人员,应加强安全管理，并接受甲方安全监督 , 杜绝一切人身事故和设备事故的发生。

五、知识产权

乙方应保证其拥有免费提供给甲方使用的维修管理软件的所有权或许可他人使用的权利，以及在维修过程中提供配件的商标、专利、外观设计等知识产权来源合法，不得侵犯第三方的知识产权。

甲方不对乙方提供的软件以及货物的著作、商标、专利、外观设计等知识产权以及所有权是否侵犯他人的权利负责，乙方应保证甲方在使用本合同项下的软件及配件或其任何一部分时免受第三方因侵犯其知识产权或所有权的起诉。如因乙方提供货物引发知识产权或所有权的争议导致甲方受损的，乙方应赔偿甲方的一切合理损失，包括但不限于赔偿金、律师费、保全费等费用。

六、保密约定

乙方获取的所有甲方信息，包括但不限于患者信息、经营状况、管理权限等，仅供为甲方提供服务使用；未经甲方书面同意不得向任何第三方透露。乙方服务期限结束后7日内或者甲方书面要求的，乙方应当将从甲方获取的任何含有保密信息的资料、文件或其他含有保密信息的载体归还甲方，或者在甲方代表的监督下将该等资料、文件或其他含有保密信息的载体予以不可恢复的销毁或将保密信息从其载体上卸载。乙方承担保密义务的期限不受本合同期限限制。

七、违约责任

1、乙方需按照合同约定向甲方提供设备保修服务，未按照相应约定提供服务的每次需向甲方支付合同金额1%的违约金，前述行为出现  3  次的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同金额20% 的违约金。

2、乙方须对维修的质量负责，如果乙方没按相应的维修规范进行维修或者在维修后在合理期限内又出现同样质量问题的，所造成的重新维修和补救费用由乙方自负,若对甲方造成损失由乙方负责赔偿。

3、设备维修完毕后，如果因为维修工作的原因造成重大安全事故或者安全问题,乙方支付甲方合同总价30%的违约金， 该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方按照给甲方造成的实际损失进行赔偿。

4、合同有效期内，因乙方原因未完成维修内容的，甲方有权另行委托第三方进行维修,所产生的费用服给甲方造成的损失都由乙方承担。

5、乙方应严格按照甲方要求及合同约定内容进行维修,未经甲方同意,不得漏项、缺项。如果发生漏项、缺项,扣除该项目的维修费用外，向甲方支付合同总价20%的违约金。

6.维修过程中发生甲方原有设备损坏、零部件丢失等, 给甲方造成损失,乙方按损失或丢失的设备、零部件等的原价陪偿。

7.未经甲方同意，乙方不得分包或转包本合同的维修内容,否则,甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当支付至足以弥补甲方损失为止。

8.本协议约定损失包括直接损失以及为维权支付的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、诉讼费、公证费等费用。

八、合同延续、终止、变更及纠纷处理

1、本维保服务项目服务期限为合同签订之日起一年，合同有效期结束后，根据采购人需求和履约情况决定是否续约。如双方无异议，则本合同在核定保修项目及数量后，按照原项目单价，续签下一年的合同，合同一年一签，直至设备报废或36个月服务期满；如任一方有异议或履约情况不达标，双方可在执行每年度合同到期前（至少30天），以书面形式告知对方不再续约，则本合同自动终止；如需对合同内容进行修改则须经双方同意并由双方授权代表签署书面变更协议后方可生效；合同范围内部分机器因报废及不可抗因素需提前终止服务合同，当年付款金额以实际服务时长计算（单台设备年维保费/365天 × 实际服务天数）。

2、本合同履行过程中产生的任何争议或与本协议有关的争议，包括任何对本协议的存在性、有效性以及终止的争议都应首先通过友好协商进行解决。如果争议无法通过协商解决，任何一方均可将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院申请诉讼解决。

九、免责条款

因下列原因导致的设备故障不包含在本维修合同范围之内：

1）	设备运行的环境不符合操作说明书要求；

2）	任何未经乙方授权和同意的维修行为，包括由非乙方人员或未经乙方同意或乙方人员不在现场监督进行的修理、维护、改动或重新安装等；

3）	甲方使用人员的忽略、误操作或不正确操作；

4）	甲方未履行对仪器进行日常保养的责任；

5）	非正常震动或电损坏，事故，水、火疏忽，空调故障，湿度控制故障，运输或其他非正

常使用所导致的故障；

6）	由公认的不可抗力事件导致的故障情况，如自然灾害（洪水、地震或核事故等）和社会动乱（罢工、暴乱、战争等），由于上述款项的影响使甲方无法直接或间履行本合同或造成甲方延误履行本合同等情况，乙方不被视为违约行为。如果甲方要求就上述原因导致的故障进行维修，甲方需按公开的收费价格支付相关费用。

十、例外情况

本合同中的保修服务不包括以下内容：

1）消耗品供应，如试剂耗材等；

2）所有外设包括图像记录打印设备，如黑白或彩色打印机、计算机、显示器等；

3）产品的翻新及翻新所用的材料：

4）附件的保养；

5）非本公司供货的产品保养。

十一、其它未尽条款参照招投标书执行。

十二、合同的生效与变更

本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，如双方签署日期不一致，自较迟的签署日期起生效。甲方三份，乙方一份，由双方各自保存，具有同等法律效力。

未尽事宜需双方一致协商解决。与本合同有关的任何变动事项均需以书面形式做出，并需经双方签字确认。

十三、特殊约定

本合同与编号为   XXXX   号的招标文件、乙方投标文件如有抵触至处，以本合同条款为准，实质性条款除外。

下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件、答疑及补充通知；

（2）投标文件；

（3）合同执行过程中共同签署的补充与修正文件；

本合同未尽事宜，适用以上文件，优先适用顺位为：1、招标文件、答疑及补充通知；2、投标文件；3、补充协议（必须满足招标文件及投标文件要求）。

十四、通知及送达

本合同中各方的地址和电话为互相接收信函、通知、材料等的法定送达地址和联系电话，由合同一方变更地址和电话，应提前五日书面通知对方，变更方未及时通知对方的，因此产生的责任和损失应由变更方承担。合同一方按约定的地址和电话将信函、通知、材料等以邮件挂号信件、EMS特快专递寄发后，即视为履行了通知、送达义务，并产生相应的法律效力。邮政挂号信件、EMS邮件，对方拒收、非本人签收、退回、无法送达等均视为送达并产生送达的法律效力。

甲方：深圳市第二人民医院

地址：深圳市福田区笋岗西路3002号

联系电话：0755-83366388

邮箱：

联系人：

乙方：XXX

地址：XXX

联系电话：XXX

邮箱：XXX

联系人：XXX

甲方（盖章）：深圳市第二人民医院                乙方（盖章）：

地址：深圳市福田区笋岗西路3002号              地址：

代表人签字：                                     代表人签字：

日期：     年    月    日                  日 期：      年     月    日