深圳市第二人民医院

货物公开采购文件

项目编号： 2025-131期

项目名称：深圳市第二人民医院药品追溯码采集设备

一批公开采购

深圳市第二人民医院

2025年 5 月

特别警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》

第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

三、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

参与本项目自行采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、取消参与本院采购资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目自行采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，存在非正常一致。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |

目录

《不围标、不串标的承诺函》	6

投标人相关人员名单及社保缴纳明细	6

第一部分 投标人须知	8

第二部分 投标人报名	10

第三部分 招标项目要求	12

第四部分 投标文件的组成和格式	14

第五部分 开标和评标	16

第六部分 合同授予	18

- 《不围标、不串标的承诺函》

致：深圳市第二人民医院

我公司承诺，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第 87 号）》第三十七条中的情形。

我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、不串标、不陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

详见我公司相关人员的名单及社保缴纳明细截图：

- 投标人相关人员名单及社保缴纳明细

重要提醒：

投标人须如实填写以下信息并提供以下所有人员通过投标人缴纳的距开标日前一个月的社保局出具的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。

投标人如不按要求提供，将视为符合性审查不通过，投标文件作投标无效处理。

如果投标人的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员与参与本项目投标的其他供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的，属于采购条例所称的串通投标行为，依照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定追究相应责任，自行承担由此产生的一切后果。投标文件作投标无效处理。

- （一）人员名单：

| 序号 | 投标人相关人员 | 姓名 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人 |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |
| 3 | 主要经营负责人 |  |  |
| 4 | 项目负责人 |  |  |
| 5 | 主要技术人员 |  |  |

（二）社保缴纳明细截图：

- 法定代表人

- 项目投标授权代表人

- 主要经营负责人

- 项目负责人

- 主要技术人员

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 第一部分 投标人须知

一、投标商的合格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《自行采购投标及履约承诺函》，均加盖投标人公章）。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查；本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与投标，如出现以上情形，该两家或以上投标人均按无效投标处理。

2、落实采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《自行采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（2）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《自行采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《自行采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（4）参与本项目自行采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供《自行采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（5）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目自行采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《供应商基本情况表》相关信息，《供应商基本情况表》相关信息为不公开内容）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的自行采购活动；

（7）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（中国政府采购网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道，相关信息以网站查询结果为准。由投标人提供截图证明材料）；

- 本项目不接受联合体投标。

二、投标商资格的证明文件

- 投标商应递交的所有资格证明材料具体目录及要求详见采购文件的“投标文件的组成”。

- 投标商提交的资格证明材料应能够证明自己有资格参加申报，证明其申报产品是合格的，符合采购文件的规定，并具有成交后的合同履行能力。

- 所有企业营业执照及生产/经营许可证（包括生产企业、投标商、配送商），其到期时间必须在公开采购日期以后，否则视为资质无效，不得参加本次公开采购。

- 投标商提交的资格证明材料通过审核后，将成为评审的重要依据。投标商提交的资格证明材料不齐全，视为资格无效，由此造成的后果由投标商自负。

三、投标文件的编制

- 将参数文件放入标书内，形成一套完整投标资料。建立参数对应表，使专家评审时一目了然。

- 投标商应提供设备所带专用配置清单，并标明其种类、用途和生产厂家。

- 对易损件投标商须提供易损、易耗件清单及延续保修报价，并标明用途、生产厂家、常规使用寿命和单价。

- 其他要求

因政府重大事项变革，导致无法继续履约合同的情况，将无条件终止合同。

# 第二部分 投标人报名

- 获取采购文件及报名流程：

1、报名时间：详见深圳市第二人民医院官网公告。

2、报名方式：网上报名 https://zhaobiao.szseyy.com/

3、报名时，供应商须提供如下资格证明材料（所有资料均需加盖单位公章）：

1）所投产品生产企业和投标人的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件）；

2）若投标人为所投产品的授权代理商，须提供所投产品代理授权书；

3）投标人公司法人授权书原件；

4）投标人代表和法人身份证复印件、近一个月的社保证明资料。

4、请供应商登录招采信息系统（https://zhaobiao.szseyy.com/）进行报名，并上传所需的资格证明资料及扫描件；经我院招标采购中心审核通过后，即可在系统中按步骤制作标书。（详细操作指引可参考招采信息系统网站首页的《供应商操作手册》。）请供应商报名前认真阅读《报名须知》。根据《招采法》要求，开标到场人员必须与标书中《法人委托授权书》中一致，否则取消投标资格。请供应商在报名-投标时，务必确认好届时到场人员。

注：鉴于资格证明材料是评审过程的重要组成部分，资格证明材料报送人和参与本次采购的供应商应对所涉及的资格证明材料真实性、合法性承担责任。供应商资格证明材料和申报材料由我院招标采购中心统一进行初审。对采购文件有疑义者，请在法定时间内提出，逾期无效。

- 提交投标文件方式及时间：详见官网公告

1、电子版标书（PDF版）:供应商报名通过后，即可在招采信息系统中制作标书，进行“投标”。请供应商根据招采信息系统中的步骤提示制作标书。完成后，再打印-盖章-上传至系统中，完成投标。（详细操作指引可参考招采信息系统网站首页的《供应商操作手册》。）上传的标书文件名，请注明：期号+包号+供应商名称+“投标文件”字样，一包对应一份标书。

根据《招采法》规定，供应商需在报名通过后5个工作日内（报名通过后即可查看统一招标文件并进行标书制作）完成标书制作，逾期未按时提交或递交不合格标书或被视为自动弃标，不再另行通知。

2、纸质版标书：

1）提交时间：在开标前30分钟送达开标现场；

2）标书的装订：纸质版标书正本一份、副本二份，正副本一起打包密封、并加盖骑缝章，密封文件袋表面须列明以下信息：投标供货商名称、联系人电话、项目编号及项目名称等。无列明信息的不予受理；根据《招采法》要求，开标到场人员必须与标书中《法人委托授权书》中一致，否则取消招标资格。请供应商制作标书时，勿必确认好到场人员。一旦发现纸质标书与电子标书不一致者，将被视为“不实行为”，视现场专家而定，做扣分等相应处理，严重者取消投标资格。（纸质标书需打包密封、并加盖骑缝章，密封文件袋封面列明：投标供货商名称、联系人电话、投标编号及项目名称等。）

- 开标时间和地点：

具体开标信息，请留意我们信息系统首页《开标公告》（https://zhaobiao.szseyy.com/），系统注册人也将收到短信通知。

1、开标时间及投标截止时间：详见官网公告；

2、开标地点：详见官网公告

- 答疑事项：

供应商若有疑问，请于报名截止前将对《采购文件》的疑问以书面方式（加盖公章）在系统“提出质疑”，较截止日后推5日者，逾期将不予受理。

- 其他补充事宜

本项目相关公告在以下媒体发布：

1）深圳市第二人民医院官网招采管理系统（https://zhaobiao.szseyy.com/?v=638769574939347817）；

相关公告在以上媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：深圳市第二人民医院

地址：深圳市福田区笋岗西路3002号

联系方式：胡老师，林老师0755-82552360

深圳市第二人民医院

2025年5 月 30日

# 第三部分 招标项目要求

- 项目基本情况: 深圳市第二人民医院药品追溯码采集设备项目的潜在投标人可在深圳市第二人民医院官方网站招标公告获取招标文件，并于投标截止前提交电子版投标文件。

- 采购标的

| 采购设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 药品追溯码扫码终端采集设备 | 25台 |
| 药品追溯码扫码手持采集设备 | 5台 |

- 预算金额：单台药品追溯码采集设备预算人民币7,000.00元，合计总预算人民币210,000.00元

- 最高限价：单台药品追溯码采集设备预算人民币7,000.00元，合计采购总限价人民币210,000.00元

- 合同履行期限：合同签订生效90日内完成供货验收，免费运维5年。

- 商务要求

- ★交货要求：

（1）投标人收到采购人提出的采购需求申请后，中标方需在15天将货物送到指定需求科室，并进行开机调试。投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试等费用。

（2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

（3）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

（4）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。货物运输及包装方式要求：

合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

- 安装、调试及验收方式：

- 中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2）由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

- ★售后服务要求

（1）投标人承诺提供整机免费保修期5年(全保)。保修期内免费更换零配件、免工时费。

（2）提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

（3）在保修期内，标人应确保年开机率在95%以上，不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）

4、 付款方式：自合同签订之日起，签订后10个工作日内支付40%，货物验收合格后10个工作日内支付60%。

5、★服务责任：如中标人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，中标人应合同金额的每日0.3%向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除，总额不超过20%。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

6、报价要求：

供应商的报价为采购项目单价，不得超过本项目采购预算单价限额7000元/台。本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价单价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。供应商报价明显低于其他投标人最低价格70%的，可能影响产品质量、诚信履约的，评审专家组有权否决其投标。

- 技术要求

（1）药品追溯码扫码终端采集设备

| 扫描性能 | ▲图像传感器 | 四核处理器，工业级扫码相机 |
| --- | --- | --- |
|  | 采用工业读码头硬件解码 | 非视觉相机通过平板等软件解码 |
|  | ▲分辨率 | ≥2592*1944，像素≥500W |
|  | ▲采集帧率 | ≥120fps |
|  | 光源照明 | 白色补光LED（≥3000K），可关闭 |
|  | 识读码制 | 二维：QR Code, Data Matrix，PDF417，Aztec code，Maxicode，etc. |
|  |  | 一维：All UPC/EAN/JAN, CODE11，CODE26,CODE 39, CODE 93, CODE128, CODE Bar/NW7, GS1-128,GS1 Databar, Interleaved 2 of 5，Standard 2 of 5，Matrix 2 of 5，Telepen，ISBN/ISSN, ISBT,MSI/Plessey,China Post,etc. |
|  | 视场角 | ≥H51°*V33°/5.0mm |
|  | ▲读码能力 | 单次≥100个追溯码 |
|  | 扫描角度 | 转角±360°，倾角±60°，偏角±60° |
|  | 景深（追溯码） | ≥50mm-380cm（10.13mil Code128） |
|  |  | ≥60mm-380cm（8.33mil Code128） |
|  | ▲触发模式 | 漫反射光电感应模式，自带背景抑制 |
|  | ▲触发方式 | 自动连续去重复扫描 |
| 机械/电气参数 | 工作电压 | 24VDC |
|  | 工作电流（24V） | 254mA（典型值RMS），857mA（最大值） |
|  | 重量 | ≤4500g |
|  | 通讯方式 | USB |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃～+50℃ |
|  | 储存温度 | -40℃～+70℃ |
|  | 工作湿度 | 5%～95%（无凝结） |
|  | 环境光照 | 0～100,000LUX在工厂照明或太阳光环境下不会对其产生影响 |
| 抗热冲击性能 | 最高温度 | ≥60℃（140℉） |
|  | 最低温度 | ≤-20℃（-4℉） |
|  | 循环次数 | 30分钟高温；30分钟低温 |
| 抗机械冲击性能 | 振 动 | 2000 G，0.7 ms，half sinus，3 axes |
|  | 摔 落 | ≥可承受1.5米跌落至水泥地面上 |
| 防护性能 | ▲防护等级 | IP65，整机内走线，支持酒精擦拭 |
| 其它要求 | 语音播报 | 配备语音播报功能，超70分贝大音量自动播报每笔药品单数量，确保不漏读，声音可调 |
|  | 产品证书 | 产品检测报告 |
|  |  | 产品软件著作权证书 |
|  |  | 国产化适配证书 |

（2）药品追溯码扫码手持采集设备

| 性能参数 | ▲处理器 | 八核处理器，主频≥2.4 GHz |
| --- | --- | --- |
|  | ▲存储 | ≥8GB RAM ，≥128GB ROM； 支持存储卡：TF卡（可选出场预置），最高支持128G |
|  | 操作系统 | 定制版Android 13或以上 |
| 物理参数 | 屏幕 | ≥6.1英寸多点触控电容屏，分辨率≥1560*720 |
|  | ▲电池容量 | ≥3.85V，6000 mAh，支持18W及以上快充功能； 电池寿命监测：配备内置智能芯片的电池组，可检测电池健康状态 |
|  | 接口 | Type-c 2.0 ，支持Type-c耳机 |
|  | ▲摄像头 | 前置摄像头≥800万像素；后置摄像头≥ 1300万像素，支持自动对焦和闪光灯，主摄像头位于机身背部方便取景 |
| 无线通信 | ▲无线局域网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4G及5G 双频段 |
|  | 广域网 | 全系列标配联通、电信，移动5G/4G/3G/2G全网通，5G双卡双待 |
|  | NFC | 标配NFC功能，通讯频率：13.56Mhz RFID，通讯协议：ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tags |
|  | 蓝牙 | Bluetooth 5.2 |
| 识读功能 | ▲扫描引擎 | 支持一维、二维码扫描；为提高防护性能，扫描引擎需完全内置于机身，不得采用突出机身的设计；设备有识读引擎条码配置功能 |
| 坏境参数 | 工作温度 | -20℃～50℃ |
|  | 储存温度 | -30℃～60℃ |
|  | 湿度 | 5%～95%（无冷凝） |
|  | ▲跌落高度 | 6个面不超过1.5米的水泥地面跌落（六个面各一次，提供测试报告），设备四周要求包软胶，提高防摔性能 |
|  | 防护等级 | IP67 |
| 配件 | 座充 | 支持原厂充电底座，1~4联充可自由拼接底座 |

# 第四部分 投标文件的组成和格式

本次招标采购项目的投标商主体为医疗设备国内生产企业或代理商，采购文件内容主要包括：1、投标商主体资质部分； 2、资格证明材料部分；3、开标一览表；4、其他规定提交的资料。

采购文件装订顺序如下，模板详见附件一：（以下仅提供主要文件顺序，下列无提及的、但与投标产品有关的其他资料可依序装订在投标文件后面）

- 封面及模板

- 投标商基本情况

- 法人授权委托书

- 开标一览表

- 设备配置一览表

- 主要零配件及损耗材附件价格清单及延续保修合同报价

- 技术参数偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 所投产品生产企业和投标人的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件）；

- 若投标人为所投产品的授权代理商，须提供所投产品代理授权书。

3）营业执照或法人证书等证明材料、投标人代表近一个月社保证明资料

（提供复印件或扫描件加盖投标人公章）

4）招标采购投标及履约承诺函

招标采购投标及履约承诺函

深圳市第二人民医院：

我单位承诺：

1.我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我单位参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他投标供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.我单位承诺非联合体投标，不非法转包或分包，为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.我单位承诺不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6. 我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益，与其他采购参加人不存在包括但不限于以下串通投标情形：

（1）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（2）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（3）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（4）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（5）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（6）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（7）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。

8.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，愿意接受采购人的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受采购人作出的处罚。

10.我单位获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受采购人将我单位列入违规违纪行为供应商，一切不利后果我单位均自愿承担。

以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（加盖公章）

年     月    日

- 投标商质量及货源保证书原件（格式自拟）

- 产品彩页及使用说明书（提供所投产品彩页、使用说明书必须是厂家原件，使用复印件或扫描件将作投标无效处理）

- 投标人认为需要补充的内容（格式自拟）

# 第五部分 开标和评标

一、开标

1、招标方首先对投标商资质、业绩进行预审。

2、招标方在约定的时间和地点公开开标。

3、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封。

4、投标文件中正副本的内容必须保持一致，如果发生正本、副本内容冲突的情况，招标单位一切内容以正本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

二、评标委员会

1、评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

三、对投标文件的资格性、符合性检查和响应性的确定

1、资格性检查。评标委员对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。评标委员从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、现场评审，由专家小组根据评价标准进行评审。得分最高者为中标商。

4、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

5、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

6、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

7、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

7.1 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

7.2 不具备招标文件中规定资格要求的；

7.3 所投参数与招标文件要求的参数有五项以上负偏离的（含五项）；

7.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

8.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2 因重大变故，采购任务取消的。

四、评标流程

1、开启供应商投标文件；

2、对供应商进行资格符合性审查；

3、对供应商技术参数评审；

4、对供应商服务、业绩评审；

5、对供应商报价评审；

6、确定推荐供应商。

五、评标原则和方法

1、评标委员会对本项目采购综合评分法进行评标；

2、评标委员会对所有投标方之评审均采用相同的程序及标准。（详见附件三）

3、评标须严格按照招标文件的要求和条件进行。

4、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

5、评标委员会将综合分析合格投标方技术参数及商务要求的各项指标，不以单项指标的优劣进行评选，同时综合考虑竞标单位的报价，进行综合评分，得分最高者作为中标单位。

6、评标现场，各评标委员进行独立评分，最终汇总得分即为各投标人的综合得分，根据得分高低，评定中标人顺序：得分最高者为第一候选单位。

7、得分相同时判定：若综合得分相同时，以投标低者优先中标。综合得分与投标报价均相同时，则以技术类得分高者，优先中标。

六、 中标条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供优质解决方案及提供综合优势高的技术服务；

4、合同条款便于招标方操作。

5、招标方将把中标通知书授予综合评价的最佳投标者

七、中标通知

1、 在投标有效期内，招标方将以公告形式通知中标方，并公示结果。

2、 中标通知书，将在公示期（3天）结束后，自动起效。供应商可在系统中打印，或者我方招标单位索取。

3、 在投标有效期内，招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

# 第六部分 合同授予

一、合同签定

1、中标供应商需按我方授予的合同模板签订合同。

2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

二、违约责任

1、拒履行合同的责任。为保证项目的顺利进行，尊重契约精神，如发现问题，责令整改一个月，问题解决后，期间相关损失由服务商负责；如发现问题，拒绝责令整改，或未按履行合同，无法满足采购方要求的，取消合同。

2、中标商对医院提供的产品必须是合格、安全的产品。未按医院要求提供假冒、质量伪劣产品或擅自更换品牌，院方有权终止合作协议。因提供的产品质量问题导致医疗纠纷或医疗差错（事故）造成的一切后果(含法律责任和经济赔偿)由中标商承担。

3、中标商负责日常使用过程中发现存在质量问题、药监局抽检不合格问题、病人在院内使用过程中发现的质量问题的产品，由服务商负责。

4、中标商负责日常使用过程中发现多次出现质量问题，临床科室提出申请停止使用，由设备科组织评定后，若决定终止合同，则启用备选供应商或重新招标。

5、中标提供的产品配送时间及时效能满足医院所需，由于配送时间过长导致的经济损失、医疗纠纷等全部问题由服务商承担。

6、中标商保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯产品授权以及其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因产品授权、专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任，并赔偿因此给甲方所造成的损失，损失包括但不限于律师费、调查取证费、间接损失等。

7、中标商需按医院要求提供医疗设备的相关证明文件，并保证所提供的全部资质证明文件真实、完整和合法，如出现违规违纪行为，将禁止其在深圳市第二人民医院及深圳市大鹏新区健康医疗集团投标。

8、因政府重大事项变革，导致无法继续履约合同的情况，将无条件终止合同。

9、未尽事宜，合同双方协商解决。

# 附件一：投标文件模板

1、封面

XX市XX公司                                                                    招标文件

| 备注：正本/副本 | 参投包号（数字） |
| --- | --- |

深圳市第二人民医院

项目名称：

招标编号：2025- X期X包号

投 标 文 件

投标产品：

投标人：

联系人：

联系电话：

二0二X年X月

2、投标商基本情况

投标商(盖章):

采购编号:

投标商所在地:

投标商固话及手机:

投标商传真:

投标商通信地址:

投标商邮政编码:

投标商网址:

投标商电子信箱:

投标商开户名称:

投标商开户银行:

投标商开户账号:

投标商所授权的代表人(签字):

代表人联系电话:

3、法人授权委托书

致：深圳市第二人民医院

本授权委托书声明：注册于中华人民共和国的_____________________公司在下面签名的___(法定代表人姓名、职务)___代表本公司授权在下面签名的___（被授权人姓名、职务）___为本公司的合法委托人，全权处理我司代理的____（招标项目）____在贵院的一切相关商务事宜。

投标公司：   （公司公章）

日期：       年     月    日

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

4、 开标一览表

| 序号 |  | 投标产品名称 | 投标产品规格或型号 |  | 生产厂家名称 | 生产地址 | 单位 | 数量 | 投标报价 （单价） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标商单位名称：

联系电话：                                                    日期：     年      月       日             投标人签名：

5、设备配置一览表

| 序号 | 货物（配置）名称 | 规格/型号 | 数量 | 原产地 | 品牌及制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

备注：1、“原产地”是指实际生产加工地，而非品牌总公司所在地；

2、若为定制类的非量产产品或无具体规格、型号的产品，可以不填写规格、型号等信息（在“规格及型号”一栏填写“定制”即可）；

3、没有品牌的产品，“品牌及制造商名称”一栏可以只填写制造商名称；

4、相关产品涉及多个规格/型号、多个原产地或多个品牌及制造商名称的，应在表格内进行必要的说明。

6、主要零配件、损耗材附件及延续保修价格清单

| 序号 | 主要配件及易耗品名称 | 规格 | 制造商 | 生产产地 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

7、技术参数偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 请投标人自行从招标项目要求中“技术部分”复制 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |

注：1、投标人应对照招标文件技术规格条目逐项填写，不得有任何遗漏，"投标响应"一栏必须详细填写投标产品的具体参数，否则评审委员会有权认定为不合格响应。

2、商务要求、技术要求中标注“★”的条款为实质性要求和条件条款，投标文件对此项负偏离将导致不能通过符合性审查；标注“▲”的条款为评分时的关键指标，投标文件对此项负偏离不会导致废标；注明提供证明材料的条款必须按要求在投标文件中提供，否则视作负偏离；投标文件的响应情况与填写的偏离情况不相符的，以响应情况为准；投标文件提供的证明材料与投标响应情况不相符的，以证明材料为准。

3. 投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在"说明"一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

4. 证明资料（均为原件复印件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评审委员会有权认定为不合格响应的，其相关分数予以扣减或作废标处理。

5. 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术要求模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况列入我院供应商黑名单。

6. 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

7. 如《商务条款偏离表》与《技术条款偏离表》或《服务条款偏离表》所填写偏离情况与投标文件实质内容不符的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“（一）提供虚假材料谋取中标、成交的”追究责任，列入我院供应商黑名单。”

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

8、商务条款偏离表

投标人名称：                                  招标编号：

| 招标文件条目号 | 商务需求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 请投标人自行从招标项目要求中 “商务要求”部分复制 | 投标人根据实际情况在此处进行响应 | “正偏离”或“无偏离”或“负偏离” |  |

注：投标人应对照招标文件商务条款（详见招标文件“商务要求”），逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外（交货期不可负偏离，否则将导致投标无效）。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

9、资格证明文件

- 所投产品生产企业和投标人的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件）；

- 若投标人为所投产品的授权代理商，须提供所投产品代理授权书。

3）营业执照或法人证书等证明材料、投标人代表近一个月社保证明资料

（提供复印件或扫描件加盖投标人公章）

4）招标采购投标及履约承诺函

10、投标商质量及货源保证书原件

（格式自拟）

11、产品彩页及使用说明书

（提供所投产品彩页、使用说明书必须是厂家原件）

12、投标人认为需要补充的内容

（格式自拟）

# 附件三：综合评分表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 30 |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |  |  |  | 按公式计算评分 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 52 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 项目组织实施方案 | 11 | （一）评分内容： 投标人提供项目管理组织实施方案。内容包含但不限于： 1、项目整体服务方案； 2、纠纷处理方案； 3、工作流程； 4、服务响应时效方案； 5、服务质量保障措施； 6、应急处理方案。 （二）评分标准： 每满足以上一项内容得1分，最高得6分。在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： （1）方案内容全面； （2）方案内容具体； （3）方案内容针对性强； （4）方案内容科学合理； （5）方案内容可操作性强、创新度高。 每满足以上一项内容加1分，最高加5分。 | 评委打分 |
| 2 | 违约解决方案 | 11 | （一）评分内容： 投标人提供违约解决方案，内容包含但不限于： 1、违约情况； 2、违约后的处理措施； 3、避免违约的质量控制措施。 （二）评分标准： 每满足以上一项内容得2分，最高得6分。在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： （1）方案内容全面； （2）方案内容具体； （3）方案内容针对性强； （4）方案内容科学合理； （5）方案内容可操作性强。 每满足以上一项内容加1分，最高加5分。 | 评委打分 |
| 3 | 服务、技术条款偏离情况 | 30 | （一）评分内容： 投标人根据招标文件“二、项目服务要求”如实填写《技术参数偏离表》《商务务要求偏离表》，各项非实质性技术参数指标及要求全部满足的得30分；标注▲的参数为非实质性技术参数指标，每负偏离一项扣2分，其他一般参数扣1分，扣完为止。 （二）评分依据： 以投标文件《技术参数偏离表》《商务条款偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，该项指标按负偏离处理。服务要求中包含子项条款的，按子项条款响应情况逐项评分。 特别提醒：投标人的响应情况、偏离情况等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。 | 评委打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 18 |
| 1 | 售后服务方案 | 7 | 评分内容：包含但不限于服务方式，服务计划、承诺、人员架构等。满足以上内容得4分。 专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审： 1.评价为优（售后服务方案及质保期满后的服务计划和承诺详细、可行性强、科学、合理、有针对性，项目质量保证体系及风险控制体系非常全面准确的）加3分； 2.评价为良（售后服务方案及质保期满后的服务计划和承诺较详细、可行性一般、科学、合理、有针对性，项目质量保证体系及风险控制体系比较全面准确的）加2分； 3.评价为中（售后服务方案及质保期满后的服务计划和承诺 较简单、可行性较差、科学、合理、项目质量保证 体系或者风险控制体系一般的）加1分； 4.评价为差（无售后服务方案或无售后服务体系）不加分。 |  |
| 2 | 拟安排的项目负责人情况（仅限1人） | 3 | （一）评分内容： 拟安排的项目负责人需为投标人单位正式员工，得3分，否则本项不得分。 （二）评分依据： （1）提供项目负责人通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章的近一个月的个人社保证明；如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明或者证明材料，无需提供相关人员社保，亦视为符合； 未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委打分 |
| 4 | 同类项目经验 | 3 | （一）评分内容： 根据投标人提供自近三年2022年1月1日至投标截止日（以合同签订日期为准）的同类项目业绩进行评审，每提供一项业绩得1分，满分3分。同一项目续签合同的不可重复得分。 （二）评分依据： (1)提供合同关键页（要求包括但不限于：项目名称、内容、合作双方名称、落款签章等）且提供的材料各项信息不得有任何遮挡； (2)通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件（如证明材料信息相互冲突，以较不利于投标人的为准）； (3)提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料,需提供清晰图片,均要求加盖投标人公章,原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委打分 |
| 5 | 诚信评审 | 5 | 根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。 （投标人通过“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”查询并截图。） | 评委打分 |