项目名称：

电动骨动力系统，电钻

民主化小组签名：

需求参数

1、功率大于200w

2、电源电压220v

3、启动扭矩大于50mN.m

4、动力手柄转速大于60000rpm

5、平摆锯频率大于30000 rpm/min

6、工作组件安装方式：快装，无需工具

7、消毒方式：大于132℃高温高压消毒

8、摆锯摆幅大于5毫米

9、动力手柄：手动控制

10、直磨钻长度大于125毫米

配置清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源主机 | 1 | 台 |
| 2 | 动力手柄 | 1 | 支 |
| 3 | 显微骨钻手柄 | 1 | 支 |
| 4 | 快装麻花钻头 | 5 | 支 |
| 5 | 直磨钻 | 1 | 支 |
| 6 | 裂钻 | 3 | 支 |
| 7 | 平摆锯 | 1 | 支 |
| 8 | 平摆锯片 | 5 | 片 |
| 9 | 电源线 | 1 | 根 |

2025年9月23日

足踝外科手外科